## Slide 1: Ziņojums par Ādažu vidusskolas, Ādažu kultūras centra un KPII inženiertehnisko sistēmu vadības pakalpojuma nomu.

## Slide 2: Publisko ēku inženiertehnisko sistēmu vadība – investīcija, kas pelna
Inženiertehnisko sistēmu vadības iekārtu kopums nodrošina ēkas vadību atbilstoši klienta noteiktajiem nosacījumiem un tieši tad, kad tas nepieciešams. Šāda koncepcija izslēdz konflikta iespējas starp uzstādītiem automātikās vadības risinājumiem, kas bieži ir neredzams, apjomīgs energoresursu patēriņa avots. Iekārtu vadībai ir īpaši izstrādāta viegli lietojama tīmekļa vietne, kas ļauj ātri veikt izmaiņas un viegli pārredzēt visu iekārtu darbību.
Ventilācija pēc pieprasījuma
Sensoru sistēma uzskaita katras telpas gaisa piesārņojumu un izmanto šo informāciju, lai regulētu kopējo mehāniskās ventilācijas jaudu un palielinātu to telpās, kur tas vairāk nepieciešams. Rezultātā iespējams būtiski ietaupīt, neventilējot bez vajadzības, un vienlaikus pat uzlabot gaisa kvalitāti.
Apkure pēc pieprasījuma
Uzstādot katrā telpā vēlamo temperatūru un attiecīgi veicot mikroregulēšanu, iespējams palielināt komfortu un klimata neitralitāti, kas gan ietaupa līdzekļus, novēršot pārkurināšanu, gan maina cilvēku uzvedību, jo netiek lieki vēdinātas pārkurinātas telpas, lai noregulētu temperatūru.

## Slide 3: Inženiertehnisko sistēmu vadības pakalpojuma iegādes iespējamie varianti
Scenārijs Nr.1
Iekārtas iepirkums. Aptuvenās izmaksas sastāda 150 000 € (ĀV + KC + KPII). Papildus izdevumi ir sistēmu uzturēšanas izmaksas – 8784 €/gadā. Piecu gadu laikā kopējās izmaksas sastāda – 150 000 + (5 X 8784) = 193 920 €. Kurināmā ekonomija 5 gadu laikā sastāda 622 794 € (pie 2022.04. dabas gāzes cenas un iekārtu efektivitātes 25%). Kopējā peļņa 5 gadu laikā sastāda – 428 874 € (investīcijas 193 920 €).
Scenārijs Nr.2
Iekārtu noma uz 5 gadiem. Nomas maksa 5 gados sastāda 96 100 €. Kurināmā ekonomija 5 gadu laikā sastāda 622 794 € (pie 2022.04. dabas gāzes cenas un iekārtu efektivitātes 25%). Kopējā peļņa 5 gadu laikā sastāda – 526 694 € (investīcijas - 0 €).

## Slide 4: Inženiertehnisko sistēmu (apkure +vēdināšana) izmaksas un ekonomiskie rādītāji vienas apkures sezonas griezumā.
Chart: 
| Iek. Izm. (€) | Noma gadā (€) | Gada uzt. Izm. (€) | Ieek. en. Izm. (€) 20% | Ieek. en. Izm. (€) 25% | Ieek. en. Izm. (€) 30%
Gaujas 30 (vidussk) | 45958.18 | 6040 | 2664 | 59044.5497 | 73805.6872 | 88566.8246
Gaujas 33 | 57542.14 | 7670 | 3576 | 25523.5094 | 31904.3868 | 38285.2642
Mažavēji (KPII) | 45036.47 | 5510 | 2544 | 15079.05 | 18848.8124 | 22618.5749
Kopā | 148536.79 | 19220 | 8784 | 99647.1091 | 124558.8864 | 149470.6637

## Slide 5: Paldies!