Ūdens sporta un atpūtas ēka

“Lībieši”, Baltezers, Ādažu novads

- Būvniecības iesniegums ēkai iesniegts 13.01.2021. Būvvaldes lēmums par atteikumu izdot būvatļauju sagatavots un izsniegts 30.06.2021.

- Ar 24.08.2022. saistošiem noteikumiem nr. Nr.68/2022 apstiprināts lokālplānojums “Lībieši 4”, Ādažu novadā, Mazā Baltezera krastā. Lokālplānojums ir spēkā esošs, pārsūdzības noraidītas.

- Lietā esošā topogrāfija SIA Mērniecības datu centrs reģistrēta 02.03.2021.

- Atkārtoti būvniecības ieceres dokumentācija (būvprojekts minimālā sastāvā) iesniegts 06.02.2023. (BIS-BV-7.8-2023-1750).

- Teritorija apsekota, Atzinums par būves pārbaudi izsniegts 10.02.2023. (BIS-BV-19.9-2023-805).

- Būvatļauja izsniegta 28.03.2023. (BIS-BV-4.1-2023-1974).

- Lokālplānojumam pašvaldība izvirzīja nosacījumu projektēt izvietojamo ēku tā, lai tā neatrastos  plānojumā noteiktajā aplūstošajā teritorijā ar applūduma varbūtību 1 reizi 10 gados.

- Iesniegumā minēts, ka topogrāfija veikta tendenciozi. Topogrāfisko uzmērīšanu veicis sertificēts ģeodēzists Valters Mežeckis (sert. Nr. AC0181), kas ar savu sertifikātu atbild par tajā atainoto. Pašvaldībai nav pamata apšaubīt topogrāfijas informāciju.

- 1% teritorijas applūstamība nozīmē applūšanu reizi 100 gados. 1% applūstošajā teritorijā  būvniecība nav aizliegta.

- Ģenerālplānā ēkas tīrās grīdas līmenis norādīts ar augstuma atzīmi 2,70m, pamati projektēti vismaz 26 m attālumā no zemes gabala robežas pie Mazā Baltezera, kas apliecina to, ka ēka ir novietota tālāk kā apstiprinātā applūstošās teritorijas robeža.

- Tehniskie noteikumi pieprasīti no Valsts Vides dienesta, PA Carnikavas komunālserviss, AS Sadales tīkls. Projektu saskaņojuši SIA Ādažu ūdens, AS Gaso, Latvijas valsts ceļi.