## Koptāme
KOPTĀME
Objekta nosaukums: SIA MM Medical
Objekta adrese: Garā iela 20 Carnikava
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Telpas pielāgošana ārstu prakses ierīkošanai | 14304.781
| KOPĀ | 14304.781
| PVN (21%) | 3004
Pavisam kopā |  | 17308.781
Sagatavoja: A. Puķe

## Kopā
KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM
Objekta nosaukums: SIA MM Medical
Objekta adrese: Garā iela 20, Carnikava
[5 empty] | Par kopējo summu, EUR | 14304.781
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h | 151.55
Nr.p.k. | Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
Nr.p.k. |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | Reģipša sienu izbūve | 9343.99 | 3605.56 | 5427.99 | 310.44 | 0
2 | Sienu apdare | 3094.95 | 2349 | 502.95 | 243 | 151.55
| Kopā | 12438.94 | 5954.56 | 5930.94 | 553.44 | 151.55
| Virsizdevumi ( 5 %) | 621.947
| Peļņa ( 10 %) | 1243.894
| Pavisam kopā | 14304.781
Sagatavoja: A. Puķe

## 01
Lokālā tāme Nr.1.
Reģipša starpsienu izbūve
Objekta nosaukums: SIA MM Medical
Objekta adrese: Garā iela 20, Carnikava
[10 empty] | Kopējās izmaksas Euro |  | 9343.99
Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme ( Eiro/h) | darba alga(Eiro) | materiāli (Eiro) | meh. (Eiro) | kopā (Eiro) | D.ietilp. (c/h) | darba alga ( Eiro) | materiāli ( Eiro) | meh. (Eiro) | summa ( Eiro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Reģipša sienas izbūve | [13 empty] | 0.3
1 | 4 starpsienu izbūve | m2 | 54 | 1.1172 | 14.5 | 16.2 |  | 1.2 | 17.4 | 60.33 | 874.8 |  | 64.8 | 939.6
| UW 100/40/0,6 profils | m | 64 |  |  |  | 2.016 |  | 2.016 |  |  | 129.02 |  | 129.02
| CW profils 100/50/0,5 | m | 104 |  |  |  | 2.02 |  | 2.02 |  |  | 210.08 |  | 210.08
| KNAUF UA profils 100/40/3000 durvju aiļu konstrukcijai | gab | 48 |  |  |  | 30.024 |  | 30.024 |  |  | 1441.15 |  | 1441.15
| KNAUF dībeļnagla ar cilindrisku atduri 6x35mm | gab | 120 |  |  |  | 0.0552 |  | 0.0552 |  |  | 6.62 |  | 6.62
| Knauf skrūves metālam 3,5x25 mm | gab | 1450 |  |  |  | 0.042 |  | 0.042 |  |  | 60.9 |  | 60.9
| amortizācijas lenta 95mm | m | 80 |  |  |  | 0.432 |  | 0.432 |  |  | 34.56 |  | 34.56
| reģipsis 2 kārtās | m2 | 210 |  |  |  | 3.084 |  | 3.084 |  |  | 647.64 |  | 647.64
| minrālvate Paroc 100mm | m2 | 60 |  |  |  | 4.104 |  | 4.104 |  |  | 246.24 |  | 246.24
2 | Cementa -kokskaidu plākšņu demontāža un rīģipša plākšnu montāža | m2 | 33,6 | 0,45 | 14.5 | 16.2 |  | 1.2 | 13,00 | 15.12 | 181.44 |  | 13.44 | 194.88
| Reģipsis | m2 | 34,0 |  |  |  | 3.084 |  | 2,57 |  |  | 87.38 |  | 87.38
3 | Jaunu durvju montāža( 900 mm), durvju aplodu montāža no abām pusēm. | kompl | 4 | 8.2931 | 14.5 | 120.25 |  | 1.8 | 122.05 | 33.17 | 481 |  | 7.2 | 488.2
| durvis ar eņģēm, slēdzeni un rokturi, skaņas izolācija robežās 30-35 dB, gludas, baltā krāsā Jeld-Wen Stable 401 vai analogs | kompl | 4 |  |  |  | 189.6 |  | 189.6 |  |  | 758.4 |  | 758.4
| aplodes ( baltas , MDF) | kompl | 8 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 240 |  | 240
| montāžas materiāli | kompl | 4 |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  | 56 |  | 56
4 | Eletomontāžas darbi | kompl. | kompl |  | 13.5 |  |  |  |  | 48 | 648 |  | 15 | 663
| Elektromontāžas materiāli | kompl | kompl |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 620 |  | 620
5 | Ūdensvada, kanalizācijas un ūdens uzskaites pieslēguma izbūve | kmpl. | kompl | 1.15 | 14.5 | 16.68 | 275 | 1.2 | 34.08 | 24 | 400.32 | 275 | 15 | 690.32
| Izlietne ar jaucējkrānu | gab. | 1 |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 60
| Ūdens skaitītājs | gab. | 1 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50
| Ūdens sildītājs | gab. | 2 |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 120 |  | 120
6 | UGD, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu ierīkošana | kompl | 1 | [7 empty] | 620 | 385 | 195 | 1200
7 | Tehnisko dokumentu sagatavošana ievadīšanai BIS sistēmā | kompl | 1 | [7 empty] | 400 |  |  | 400
| Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 3605.56 | 5427.99 | 310.44 | 9343.99
Sagatavoja:
A. Puķe

## 02
Lokālā tāme Nr.2.
Sienu apdare
Objekta nosaukums: Dr. M. SIA MM Medical
Objekta adrese: Garā iela 20, Carnikava
[10 empty] | Kopējās izmaksas Euro |  | 3094.95
Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme ( Eiro/h) | darba alga(Eiro) | materiāli (Eiro) | meh. (Eiro) | kopā (Eiro) | D.ietilp. (c/h) | darba alga ( Eiro) | materiāli ( Eiro) | meh. (Eiro) | summa ( Eiro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Sienas apdare | [13 empty] | 0.3
1 | Sienu špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana | m2 | 135 | 1.1226 | 15.5 | 17.4 |  | 1.8 | 19.2 | 151.55 | 2349 |  | 243 | 2592
| FLUGGER SANDPLAST 696 vai analogs | kg | 140 |  |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 88.2 |  | 88.2
| šuvju papīra lenta | m | 120 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 18 |  | 18
| grunts FLUGGER SEALER vai analogs | l | 25 |  |  |  | 4.53 |  | 4.53 |  |  | 113.25 |  | 113.25
| tonēta sienas krāsa FLUGGER FLUTEX 7S vai analogs | l | 45 |  |  |  | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 283.5 |  | 283.5
| Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 23,59% | [8 empty] | 151.55 | 2349 | 502.95 | 243 | 3094.95
Sagatavoja: A.Puķe