## Koptāme
KOPTĀME
Objekta nosaukums: SIA MM Medical
Objekta adrese: Garā iela 20 Carnikava
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Telpas pielāgošana ārstu prakses ierīkošanai | 12260.3103
| KOPĀ | 12260.3103
| PVN (21%) | 2574.67
Pavisam kopā |  | 14834.9803

## Kopā
KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM
Objekta nosaukums:SIA MM Medical
Objekta adrese: Garā iela 20 Carnikava |  |  |  |  | Par kopējo summu, EUR | 12260.3103
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h | 333.44
Nr.p.k. | Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
Nr.p.k. |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | Reģipša sienu izbūve | 8680.0656 | 2840 | 5754.8656 | 85.2 | 211.94
2 | Sienu apdare | 2266.64 | 1628.1 | 589.7 | 48.84 | 121.5
| Kopā | 10946.7056 | 4468.1 | 6344.5656 | 134.04 | 333.44
| Virsizdevumi ( 5 %) | 547.3353
| Peļņa ( 7 %) | 766.2694
| Pavisam kopā | 12260.3103
Sastādīja:

## 01
Lokālā tāme Nr.1.
Reģipša starpsienu izbūve
Objekta nosaukums: SIA MM Medical
Objekta adrese: Garā iela 20 Carnikava
[10 empty] | Kopējās izmaksas Euro |  | 8680.0656
Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme ( Eiro/h) | darba alga(Eiro) | materiāli (Eiro) | meh. (Eiro) | kopā (Eiro) | D.ietilp. (c/h) | darba alga ( Eiro) | materiāli ( Eiro) | meh. (Eiro) | summa ( Eiro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Reģipša sienas izbūve | [13 empty] | 0.3
1 | 4 starpsienu izbūve | m2 | 54 | 1.5 | 13.4 | 20.1 | 0 | 0.603 | 20.703 | 81 | 1085.4 | 0 | 32.56 | 1117.96
| UW 100/40/0,6 profils | m | 64 |  |  | 0 | 1.5909 | 0 | 1.5909 | 0 | 0 | 101.8182 | 0 | 101.8182
| CW profils 100/50/0,5 | m | 104 |  |  | 0 | 2.0818 | 0 | 2.0818 | 0 | 0 | 216.5091 | 0 | 216.5091
| KNAUF UA profils 100/40/3000 durvju aiļu konstrukcijai | gab | 24 |  |  | 0 | 36.94 | 0 | 36.94 | 0 | 0 | 886.56 | 0 | 886.56
| KNAUF dībeļnagla ar cilindrisku atduri 6x35mm | gab | 120 |  |  | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2
| Knauf skrūves metālam 3,5x25 mm | gab | 1450 |  |  | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29
| amortizācijas lenta 95mm | m | 80 |  |  | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6
| reģipsis 2 kārtās | m2 | 210 |  |  | 0 | 2.314 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 485.9504 | 0 | 485.9504
| minrālvate Paroc 100mm | m2 | 60 |  |  | 0 | 3.6446 | 0 | 3.6446 | 0 | 0 | 218.6777 | 0 | 218.6777
2 | Cementa -kokskaidu plākšņu demontāža un rīģipša plākšnu montāža | m2 | 33,6 | 0.4 | 13.4 | 5.36 | 0 | 0.1608 | 5.5208 | 13.44 | 180.1 | 0 | 5.4 | 185.5
| Reģipsis | m2 | 34,0 |  |  | 0 | 2.634 | 0 | 2.634 | 0 | 0 | 89.5577 | 0 | 89.5577
3 | Jaunu durvju montāža (900 mm), durvju aplodu montāža no abām pusēm. | kompl | 4 | 6 | 13.4 | 80.4 | 0 | 2.412 | 82.812 | 24 | 321.6 | 0 | 9.65 | 331.25
| durvis ar eņģēm, slēdzeni un rokturi, skaņas izolācija robežās 30-35 dB, gludas, baltā krāsā Jeld-Wen Stable 401 vai analogs | kompl | 4 |  |  | 0 | 204.9587 | 0 | 204.9587 | 0 | 0 | 819.8347 | 0 | 819.8347
| aplodes ( baltas , MDF) | kompl | 8 |  |  | 0 | 84.3636 | 0 | 84.3636 | 0 | 0 | 674.9091 | 0 | 674.9091
| montāžas materiāli | kompl | 4 |  |  | 0 | 74.7372 | 0 | 74.7372 | 0 | 0 | 298.9488 | 0 | 298.9488
4 | Eletomontāžas darbi | kompl. | 1 | 64 | 13.4 | 857.6 | 0 | 25.728 | 883.328 | 64 | 857.6 | 0 | 25.73 | 883.33
| Elektromontāžas materiāli | kompl | 1 |  |  | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720
5 | Ūdensvada, kanalizācijas un ūdens uzskaites pieslēguma izbūve | kmpl. | 1 | 5 | 13.4 | 67 | 52 | 2.01 | 121.01 | 5 | 67 | 52 | 2.01 | 121.01
| Izlietne ar jaucējkrānu | gab. | 1 | 4 | 13.4 | 53.6 | 79.1 | 1.608 | 134.308 | 4 | 53.6 | 79.1 | 1.61 | 134.31
| Ūdens skaitītājs | gab. | 1 | 2.5 | 13.4 | 33.5 | 26.2 | 1.005 | 60.705 | 2.5 | 33.5 | 26.2 | 1.01 | 60.71
| Ūdens sildītājs | gab. | 2 | 3 | 13.4 | 40.2 | 95 | 1.206 | 136.406 | 6 | 80.4 | 190 | 2.41 | 272.81
6 | UGD, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu ierīkošana | kompl | 1 | 12 | 13.4 | 160.8 | 137 | 4.824 | 302.624 | 12 | 160.8 | 137 | 4.82 | 302.62
7 | Tehnisko dokumentu sagatavošana ievadīšanai BIS sistēmā | kompl | 1 |  |  | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700
| Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 23,59% | [8 empty] | 211.94 | 2840 | 5754.8656 | 85.2 | 8680.0656
Sagatavoja:
A. Puķe

## 02
Lokālā tāme Nr.2.
Sienu apdare
Objekta nosaukums: SIA MM Medical
Objekta adrese: Garā iela 20 Carnikava
[10 empty] | Kopējās izmaksas Euro |  | 2266.64
Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme ( Eiro/h) | darba alga(Eiro) | materiāli (Eiro) | meh. (Eiro) | kopā (Eiro) | D.ietilp. (c/h) | darba alga ( Eiro) | materiāli ( Eiro) | meh. (Eiro) | summa ( Eiro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Sienas apdare | [13 empty] | 0.3
1 | Sienu špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana | m2 | 135 | 0.9 | 13.4 | 12.06 | 0 | 0.3618 | 12.4218 | 121.5 | 1628.1 | 0 | 48.84 | 1676.94
| FLUGGER SANDPLAST 696 vai analogs | kg | 140 |  |  |  | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 156.8
| šuvju papīra lenta | m | 120 |  |  |  | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6
| grunts FLUGGER SEALER vai analogs | l | 25 |  |  |  | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 52.5
| tonēta sienas krāsa FLUGGER FLUTEX 7S vai analogs | l | 45 |  |  |  | 8.24 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 370.8
| Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 23,59% | [8 empty] | 121.5 | 1628.1 | 589.7 | 48.84 | 2266.64