## pamatlīdzekļi
Pielikums Ādažu novada pašvaldības domes 26.09.2024. lēmumam Nr. 357 "Par nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu namsaimnieks” siltumapgādes funkciju nodrošināšanai"
Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksts
Carnikavā
Inv.numurs | Nosaukums | Ekspluatācijā no | Iegādes datums | Skaits | Mērv.Kods | Uzskaites vērtība, EUR | Uzkrātais nolietojums, EUR | Atlikusī vērtība uz 31.10.2024, EUR | Stavoklis
Katlumājas
12202301 | Siltumražošanas iekārta Zvejnieku 23 (katls Justus 520 kW) | 2017-11-23 | 2004-11-01 | 1 | gb | 14271.41 | 14271.41 | 0 | Apmierinošs
12122306 | Katlu mājas ēka, 14.2m2, Zvejnieku 23, Carnikava | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 4410.9 | 1440.5 | 2970.4 | Apmierinošs
12203115 | Cirkulācijas sūknis apkures, Zvejnieku 23 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 1 | gb | 2125.27 | 743.82 | 1381.45 | Apmierinošs
12322531 | GSM kontroles sistēma katlu mājā Zvejnieku 23 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 1 | gb | 308.05 | 190.18 | 117.87 | Apmierinošs
1239864 | Sensors Axis industries Ultrasonic flow SDU-1L, DN32,-Jūras 8c siltumm. | 2013-02-11 | 2013-02-02 | 1 | gb | 532.69 | 532.69 | 0 | Apmierinošs
12202163 | Cirkulācijas sūknis Magna (katlu māja Jūras 8c) | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 1 | gb | 1155.55 | 1155.55 | 0 | Apmierinošs
12202303 | Siltumražošanas iekārta Jūras iela 8c (katls Justus 520 kW) | 2017-11-23 | 2004-11-01 | 1 | gb | 16548 | 16548 | 0 | Apmierinošs
12122308 | Katlu mājas ēka, 14m2 -Jūras iela 8C, Carnikava | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 4126.33 | 1347.47 | 2778.86 | Apmierinošs
12203464 | Siltuma skaitītājs ultraskaņas SONOMETER 40, Jūras 8c katlumāja | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1 | gb | 705 | 35.25 | 669.75 | Apmierinošs
12202302 | Siltumražošanas iekārta Jūras iela 9A (Paromat-Simplex 895 kW) | 2017-11-23 | 2004-11-01 | 1 | gb | 21909.15 | 21909.15 | 0 | Apmierinošs
12122307 | Katlu mājas ēka, 17.3m2 -Jūras iela 9A, Carnikava | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 5122.34 | 1673.48 | 3448.86 | Apmierinošs
12202974 | Izplešanās trauks N1000/6 apkurei Reflex, Jūras iela 9a | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 1 | gb | 922.83 | 522.92 | 399.91 | Apmierinošs
12203114 | Gāzes skaitītājs Jūras iela 9a | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 1 | gb | 2348.37 | 861.08 | 1487.29 | Apmierinošs
1239845 | Siltumskaitītājs Sontex Superstatic 440 260mm- Jūras 9a | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 1 | gb | 470.49 | 470.49 | 0 | Apmierinošs
1239861 | Gāzes spiediena regulātors -katlu mājai Jūras iela 9a, Carnikava | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 1 | gb | 332.95 | 332.95 | 0 | Apmierinošs
12393389 | Cirkulācijas sūknis Wilo DPn 50/250-2,2.4 apkures, Jūras iela 9A | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | gb | 5536.23 | 1014.97 | 4521.26 | Apmierinošs
193008 | Ultr.princ.siltumsk.Kamstrup Rīgas 12a katlu mājā | 2005-12-30 |  | 1 | gb | 1770 | 1770 | 0 | Apmierinošs
1220384 | Siltumskaitītājs 3.5 m3/st (Rīgas 12) | 2008-11-21 |  | 1 | gb | 170.74 | 170.74 | 0 | Apmierinošs
1239865 | Sensors Axis industries Ultrasonic flow SDU-1L, DN32,-Rīgas 12a siltumm. | 2013-02-11 | 2013-02-02 | 1 | gb | 853.72 | 853.72 | 0 | Apmierinošs
12202299 | Siltumražošanas iekārta Rīgas iela 12A (katls Paromat-Simplex 895 kW) | 2017-11-23 | 2004-11-01 | 1 | gb | 21969.14 | 21969.14 | 0 | Apmierinošs
12122304 | Katlu mājas ēka, 16.4m2 -Rīgas iela 12A, Carnikava | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 4837.76 | 1578.45 | 3259.31 | Apmierinošs
12202459 | Cirkulācijas sūknis apkurei IL50/260-3/4 (Rīgas iela 12a) | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 1 | gb | 975.26 | 975.26 | 0 | Apmierinošs
12202973 | Izplešanās trauks N1000/6 apkurei Reflex, Rīgas iela 12 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 1 | gb | 922.83 | 522.92 | 399.91 | Apmierinošs
12203112 | Gāzes skaitītājs Rīgas iela 12a | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 1 | gb | 2348.37 | 861.08 | 1487.29 | Apmierinošs
12201663 | Siltuma skaitītājs 5/4", katlu mājā Stacijas iela 9 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 1 | gb | 315 | 315 | 0 | Apmierinošs
12202300 | Siltumražošanas iekārta Stacijas iela 9 (katls Paromat-Simplex 575 kW) | 2017-11-23 | 2004-11-01 | 1 | gb | 17131.37 | 17131.37 | 0 | Apmierinošs
12122305 | Katlu mājas ēka, 16.2m2 - Stacijas iela 9, Carnikava | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 5549.2 | 1812.17 | 3737.03 | Apmierinošs
12322530 | GSM kontroles sistēma katlu mājā Stacijas 9 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 1 | gb | 308.05 | 190.18 | 117.87 | Apmierinošs
12203113 | Gāzes skaitītājs Stacijas iela 9 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 1 | gb | 2348.37 | 861.08 | 1487.29 | Apmierinošs
12202297 | Siltumražošanas iekārta Tulpju ielā 5 | 2017-11-23 | 2002-07-31 | 1 | gb | 88114.96 | 87082.87 | 1032.09 | Apmierinošs
80520051236003 | Katlu mājas rezervuārs Sautiņos, Tulpju iela 5, Carnikava, 55.2 m2 | 2017-11-23 | 2015-06-18 | 1 | gb | 5947.48 | 2525.37 | 3422.11 | Apmierinošs
12202628 | Siltummainis Tulpju iela 5 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | gb | 5177.66 | 5177.66 | 0 | Apmierinošs
12202822 | Siltumskaitītājs (temp.-sensor/Pt500/3.0m/6.0mm) katlu mājā Tulpju ielā 5 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | gb | 641.32 | 523.81 | 117.51 | Apmierinošs
12203115 | Cirkulācijas sūknis apkures Magna 1 80-120F 360, Tulpju iela 5 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 1 | gb | 3082.14 | 179.76 | 2902.38 | Apmierinošs
Siltumtrases
257008 | Siltumtrase Tulpju iela 1, Carnikava (870 t/m) | 2006-09-13 |  | 1 | gb | 62428.34 | 42367.13 | 20061.21 | Apmierinošs
1218397 | Siltumtrase Stacijas 5, Carnikava ( uz Dzelzceļa staciju) 50 t/m | 2008-12-30 |  | 1 | gb | 9848.05 | 7797.34 | 2050.71 | Apmierinošs
12201585 | Siltumtīkls - O.Vācieša iela 26, Carnikava (25 t/m) | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 1 | gb | 6151.62 | 3050.23 | 3101.39 | Apmierinošs
12182283 | Ārējie siltumtīkli (2729.4 t/m) | 2017-11-23 | 1984-01-31 | 1 | gb | 12551.44 | 12551.44 | 0 | Apmierinošs
12182309 | Siltumtrase Rīgas ielā 12A (600 t/m) | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 13929.92 | 13929.92 | 0 | Apmierinošs
12182310 | Siltumtrase Stacijas ielā 11A (425 t/m) | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 12563.96 | 12563.96 | 0 | Apmierinošs
12182311 | Siltumtrase Jūras iela 15A (215 t/m) | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 2418.88 | 2418.88 | 0 | Apmierinošs
12182312 | Siltumtrase Jūras 9A (422.5 t/m) | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 10429.65 | 10429.65 | 0 | Apmierinošs
12182313 | Siltumtrase Jūras iela 8A (196.9 t/m) | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 9419.41 | 9419.41 | 0 | Apmierinošs
Kustamā manta
91008 | Siltumsk.DN 32Q=3.5 kub.m.st.Liepu 4 | 2004-02-02 |  | 1 | gb | 300.44 | 300.44 | 0 | Apmierinošs
215008 | Ultr.princ.siltumsk.Kamstrup Jūras 10 | 2005-12-30 |  | 1 | gb | 835.1 | 835.1 | 0 | Apmierinošs
1220362 | Siltumskaitītājs siltummezglā multican 6 m3/st (Jūras 8/1) | 2008-10-08 |  | 1 | gb | 170.74 | 170.74 | 0 | Apmierinošs
1220383 | Siltumskaitītājs 3.5 m3/st (Atpūtas 5) | 2008-11-21 |  | 1 | gb | 170.74 | 170.74 | 0 | Apmierinošs
1239811 | Silt.skaitītājs Sontex Superstatic 440 (vītņu), Stacijas 5 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 1 | gb | 470.49 | 470.49 | 0 | Apmierinošs
12201581 | Siltumskaitītājs siltummezglā Axis ind. Ultrasonic flow sensors DN32,Qn.-O.Vācieša iela 22 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 1 | gb | 344.55 | 344.55 | 0 | Apmierinošs
12201582 | Siltumskaitītājs siltummezglā Axis ind. Ultrasonic flow sensors DN32,Qn.-O.Vācieša iela 30 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 1 | gb | 344.55 | 344.55 | 0 | Apmierinošs
12201583 | Siltumskaitītājs siltummezglā Axis ind. Ultrasonic flow sensors DN40,Qn.-Zvejnieku iela 11 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 1 | gb | 449.21 | 449.21 | 0 | Apmierinošs
12201828 | Siltuma skaitītājs 1 (Multidata), Liepu iela 3, Carnikava | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 1 | gb | 305 | 305 | 0 | Apmierinošs
12201835 | Siltuma skaitītājs 6/4 (Multidata WR3), Zvejnieku iela 9, Carnikava | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1 | gb | 385 | 385 | 0 | Apmierinošs
12201916 | Siltuma skaitītājs 1 (Multidata WR3)+saskrūves, Jūras ielā 5, Carnikava | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 1 | gb | 311.9 | 311.9 | 0 | Apmierinošs
12202165 | Siltumskaitītājs 6/4" Qn10m3/h Sharky, Stacijas 13 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 1 | gb | 560 | 560 | 0 | Apmierinošs
12202583 | Siltuma skaitītājs DN-1" multidata (WR3) siltummezglā Jūras ielā 8/2, Carnikava | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | gb | 280 | 280 | 0 | Apmierinošs
12203109 | Siltuma skaitītājs Engelmann SanoSonic ultraskaņas DN65, Qn25 (Rīgas 14) | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 1 | gb | 776 | 168.09 | 607.91 | Apmierinošs
[6 empty] | 388733.92 | 327174.26 | 61559.66
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

## inventārs
Mazvērtīgā inventāra inventarizācijas apsekošanas akts
Carnikavā
Pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības domes 2024.gada 25.jūlija lēmumu Nr.290 "Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības un siltumapgādes funkciju
nodošanas termiņa pagarināšanu un pārņemšanas plāna apstiprināšanu", veikta materiālo vērtību apsekošana laika posmā no
2024.gada ______________________ līdz 2024.gada ___________________________
Uzsk.Nom.Kods | Inventāra numus | Uzsk.Nom.Nosaukums | Uzsk.Nom.Mērv.Kods | Skaits | Uzsk.Summa, EUR | Uzsk.Inv.Izveides datums | Stāvoklis
MI3380 | INV1808 | UPS barošanas bloks APC 750VA, 410W, 230V, IEC C13, Capital, 22.08.22 (kaltu māju rezerve) | gb | 1 | 110 | 2022-08-22 | Apmierinošs
MI1081 | INV1857 | Aktuātors -rot.100s 20Nm 230V 3PT | gb | 1 | 236.3817 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI3038 | INV1875 | Regulatora piedziņa (motoriņš) AMV435 Stacijas 5 siltummezglā, 17.02.21 | gb | 1 | 173.55 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2714 | INV1858 | Siltuma skaitītājs DN-1" (Multidata WR3), Jūras 5, 04.07.19 | gb | 1 | 290 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2741 | INV1862 | Siltuma skaitītājs Landis&Gyr, DN50, Jūras 15A, 22.10.19 | gb | 1 | 406.7 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI3127 | INV1876 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic 2.5, 07.09.21, Sano | gb | 1 | 88 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2899 | INV1868 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic 3.5, 19.08.20 | gb | 1 | 132.23 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2898 | INV1867 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic 6, 19.08.20 | gb | 1 | 171.9 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2813 | INV1866 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic Qn10, 03.02.20 (Zvejnieku 9) | gb | 1 | 262 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI3383 | INV1877 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic Qn6, 01.09.22 (Jūras 11) | gb | 1 | 319.44 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2748 | INV1863 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic Qn6, 06.11.19, Rīgas 4 | gb | 1 | 208 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2737 | INV1861 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic, 08.10.19 | gb | 1 | 88 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2751 | INV1864 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic, 12.11.19 (Zvejnieku 11, Atpūtas 7) | gb | 1 | 208 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2751 | INV1865 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic, 12.11.19 (Zvejnieku 11, Atpūtas 7) | gb | 1 | 208 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2728 | INV1859 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann Sensostar Qn6, 02.09.19 | gb | 1 | 208 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2728 | INV1860 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann Sensostar Qn6, 02.09.19 | gb | 1 | 208 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2984 | INV1872 | Siltumskaitītājs Engelmann SanoSonic mehāniskaia 0.6, Tulpju 4, 05.11.20 | gb | 1 | 85 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI3014 | INV1874 | Siltumskaitītājs Engelmann SanoSonic ultraskaņas 6, Jūras iela 15, 05.01.21 | gb | 1 | 208 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2985 | INV1873 | Siltumskaitītājs Engelmann SanoSonic ultraskaņas 6, Liepu 4, 05.11.20 | gb | 1 | 160 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2977 | INV1869 | Siltumskaitītājs Engelmann SanoSonic ultraskaņas 6, Rīgas 12, 22.10.20 | gb | 1 | 208 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2978 | INV1870 | Siltumskaitītājs Engelmann SanoSonic ultraskaņas 6, Rīgas 8, 22.10.20 | gb | 1 | 208 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI3486 | INV1878 | Siltumskaitītājs SanoSonic Engelmann ultraskaņas 2.5, Tulpju 1, 19.12.22 | gb | 1 | 111 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2983 | INV1871 | Siltumskaitītājs Supercal 739 Qn2.5 Standart turpgaitā, Tulpju 1, 05.11.20 | gb | 1 | 88 | 2023-02-01 | Apmierinošs
MI2617 | NEAPLĪM. | Siltumskaitītājs (MultidataWR3), 12.03.19 | gb | 1 | 295 | 04.02.2019. | Apmierinošs
MI2694 | NEAPLĪM. | GSM svarīgo parametru kontroles ierīce (Jūras 15A) | gb | 1 | 337.85 | 12.03.2019. | Apmierinošs
MI2695 | NEAPLĪM. | GSM svarīgo parametru kontroles ierīce (Jūras 8A) | gb | 1 | 337.85 |  | Apmierinošs
MI2696 | NEAPLĪM. | GSM svarīgo parametru kontroles ierīce (Jūras 9A) | gb | 1 | 337.85 |  | Apmierinošs
MI2697 | NEAPLĪM. | GSM svarīgo parametru kontroles ierīce (Rīgas 12A) | gb | 1 | 337.85 |  | Apmierinošs
MI2698 | NEAPLĪM. | GSM svarīgo parametru kontroles ierīce (Tulpju 5) | gb | 1 | 337.85 |  | Apmierinošs
MI2699 | NEAPLĪM. | GSM svarīgo parametru kontroles ierīce (Stacijas 11) | gb | 1 | 337.85 |  | Apmierinošs
|  |  |  | Kopā | 6708.3017
Carnikavas komunālserviss pārstāvis | [5 empty] | _______________________________
/vārds, uzvārds, paraksts/
_______________________________
/vārds, uzvārds, paraksts/
SIA Ādažu namsaimnieks pārstāvis | [5 empty] | _______________________________
/vārds, uzvārds, paraksts/
_______________________________
/vārds, uzvārds, paraksts/