## Pamatlīdzekļi
pielikums 31.10.2024. lēmumam Nr.
Pamatlīdzekļu saraksts
Numurs | Inv.numurs | Nosaukums | Ekspluatācijā no | Iegādes datums | Skaits | Mērv.Kods | Uzskaites vērtība, EUR | Uzkrātais nolietojums, EUR | Atlikusī vērtība uz 31.10.24, EUR | Komentārs
Ūdensvadu tīkli
0423 | 1218423 | Vecgaujas iela 7 līdz Vēju ielai, Carnikava, Ūdens vada savienojums | 2009-08-28 |  | 1 | gb | 16539.99 | 9615.97 | 6924.02
1580 | 12181580 | Ūdensvads 650m, Carnikava, Carnikavas dārznieks bijušajā teritorijā | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 1 | gb | 100 | 50.4 | 49.6
1849 | 12181849 | Ūdensvada tīkls 344 m, Mežgarciems | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 1 | gb | 31430.06 | 13897.64 | 17532.42
1860 | 12181860 | Ūdensvads 54 m, Rīgas iela, Carnikava | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 1 | gb | 8684.87 | 3840.34 | 4844.53
2004 | 12182004 | Pieslēgums pie maģ.ūdensvada un kanalizācijas Lilastē, Ziemeļu 28A | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 1 | gb | 447.05 | 186.66 | 260.39
2051 | 12182051 | Ūdensvads Mazā Ziedleju iela, 256.55 m | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 1 | gb | 2866.43 | 1171.7 | 1694.73
2057 | 12182057 | Ūdensvads Zeltiņu iela 422.2 m | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 1 | gb | 4717.23 | 1928.41 | 2788.82
2060 | 12182060 | Svīres iela, ūdenvads 140 m, Kalngale | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 1 | gb | 5178.1 | 2050.1 | 3128
2082 | 12182082 | Ūdensvada rekonstrukcija Tulpju iela, 52.77 m, Carnikava | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 1 | gb | 12908.07 | 5056.26 | 7851.81
2278 | 12182278 | Ārējie ūdens vadi Carnikavā 2100t/m | 2017-11-23 | 1973-01-30 | 1 | gb | 13624.71 | 13624.71 | 0
2282 | 12182282 | Ārējie ūdensvadi Sautiņos 1000t/m | 2017-11-23 | 1984-01-26 | 1 | gb | 4268.62 | 4268.62 | 0
2289 | 12182289 | Maģistrālais ūdensvads-Atpūtas iela-Liepu aleja | 2017-11-23 | 2000-05-23 | 1 | gb | 53781.71 | 53781.71 | 0
2291 | 12182291 | Ūdensvada sistēma Lilastē | 2017-11-23 | 2000-10-19 | 1 | gb | 976.09 | 976.09 | 0
2293 | 12182293 | Ārējais ūdensvads Carnikavā | 2017-11-23 | 2000-11-30 | 1 | gb | 354.3 | 354.3 | 0
2296 | 12182296 | Ūdensvads Lilastē | 2017-11-23 | 2001-12-21 | 1 | gb | 2216.83 | 2216.83 | 0
2314 | 12182314 | Jūras iela 3a, carnikava - Ārējie ūdensvadi | 2017-11-23 | 2005-12-30 | 1 | gb | 2015.33 | 1897.68 | 117.65
2361 | 12182361 | Tulpju iela ūdensvada tīkls, 419.40 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 106766.4 | 77511.38 | 29255.02
2362 | 12182362 | Jasmīnu iela ūdensvada tīkls, 318.30m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 81029.43 | 58826.49 | 22202.94
2363 | 12182363 | Kalmju iela ūdensvada tīkls, 244.60 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 62267.67 | 45205.65 | 17062.02
2364 | 12182364 | O.Vācieša iela ūdensvada tīkls, 256.80 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 90460.68 | 65672.75 | 24787.93
2365 | 12182365 | Vēju iela ūdensvada tīkls, 308.80 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 78611.02 | 57070.99 | 21540.03
2366 | 12182366 | Līču iela ūdensvada tīkls, 245.60 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 62522.24 | 45390.53 | 17131.71
2367 | 12182367 | Ziedu iela ūdensvada tīkls, 379.80 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 96685.45 | 70192.63 | 26492.82
2368 | 12182368 | Rīgas iela ūdensvada tīkls, 43.90 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 11175.6 | 8113.36 | 3062.24
2369 | 12182369 | Stacijas iela ūdensvada tīkls, 457.90 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 116567.32 | 84626.66 | 31940.66
2370 | 12182370 | Pļavu iela ūdensvada tīkls, 266.40 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 67817.28 | 49234.78 | 18582.5
2371 | 12182371 | Jūras iela ūdensvada tīkls, 108.80 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 27697.15 | 20107.81 | 7589.34
2372 | 12182372 | Nēģu iela ūdensvada tīkls, 101.70 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 25889.71 | 18795.75 | 7093.96
2373 | 12182373 | Gaujas iela ūdensvada tīkls, 20.70 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 19776.01 | 14355.63 | 5420.38
2374 | 12182374 | Lapu iela ūdensvada tīkls, 171.20 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 43582.28 | 31640.24 | 11942.04
2375 | 12182375 | Zušu iela ūdensvada tīkls, 263.60 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 67104.48 | 48717.32 | 18387.16
2376 | 12182376 | Garā iela ūdensvada tīkls, 689.30 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 175474.67 | 127393.06 | 48081.61
2377 | 12182377 | Rožu iela ūdensvada tīkls, 435.10 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 110763.14 | 80412.99 | 30350.15
2378 | 12182378 | Liepu aleja ūdensvada tīkls, 765.90 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 194974.69 | 141549.96 | 53424.73
2379 | 12182379 | Vecgaujas iela ūdensvada tīkls, 73.92 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 21462.78 | 15582 | 5880.78
2387 | 12182387 | Brūkleņu iela ūdensvada tīkls, 436.30 m | 2017-01-01 | 2014-06-30 | 1 | gb | 39831.04 | 20602.06 | 19228.98
2388 | 12182388 | Mērnieku iela ūdensvada tīkls, 235.30 m | 2017-01-01 | 2014-06-30 | 1 | gb | 21481.19 | 11111.03 | 10370.16
2391 | 12182391 | Ērģļu iela ūdensvada tīkls, 666.10 m | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 114205.83 | 61929.23 | 52276.6
2392 | 12182392 | Baložu iela ūdensvada tīkls, 229.80 m | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 40673.57 | 22055.55 | 18618.02
2393 | 12182393 | Ķīvīšu iela ūdensvada tīkls, 363.70 m | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 63240.54 | 34292.96 | 28947.58
2394 | 12182394 | Vālodzes iela ūdensvada tīkls, 891.70 m | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 152227.55 | 82546.98 | 69680.57
2395 | 12182395 | Zīlīšu iela, Kalngale, ūdensvada tīkls, 444.20 m | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 76807.69 | 41649.66 | 35158.03
2396 | 12182396 | Cīruļu iela ūdensvada tīkls, 1266.30 m | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 215361.14 | 116781.86 | 98579.28
2410 | 12182410 | Ziemeļu iela, Lilaste, ūdensvada tīkls 1431.90 m | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 121811.65 | 54877.85 | 66933.8
2424 | 12182424 | Dārznieku iela, ūdensvada tīkls, 1083.10 m | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 69312.44 | 39400.02 | 29912.42
2432 | 12182432 | Cīruļu iela, ūdensvada tīkls, 335 m | 2017-01-01 | 2014-04-09 | 1 | gb | 68193.85 | 35517.78 | 32676.07
2433 | 12182433 | Piekūnu iela, ūdensvada tīkls, 102 m | 2017-01-01 | 2014-04-09 | 1 | gb | 20764.14 | 10814.92 | 9949.22
2445 | 12182445 | Karlsona parks Dangu mežs, ūdensvada tīkls, 166.3 m | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 1 | gb | 28703.57 | 9926.8 | 18776.77
2447 | 12202447 | Pazemes aizbīdnis Dn150 (ŪT Jūras ielā) | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | gb | 1580 | 1093.11 | 486.89
2448 | 12202448 | Pazemes aizbīdnis Dn150 (ŪT Liepu ielā) | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | gb | 1363.33 | 943.01 | 420.32
2449 | 12202449 | Pazemes aizbīdnis Dn150 (ŪT Liepu ielā) | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | gb | 1363.33 | 943.01 | 420.32
2450 | 12202450 | Pazemes aizbīdnis Dn150 (ŪT Liepu ielā) | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | gb | 1363.34 | 943.13 | 420.21
2451 | 12202451 | Pazemes aizbīdnis Dn150 (Cīruļu un Žagatu ŪT krustojums) | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | gb | 1385 | 958.07 | 426.93
2452 | 12202452 | Pazemes aizbīdnis Dn150 (Cīruļu un Žagatu ŪT krustojums) | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | gb | 1385 | 958.07 | 426.93
2572 | 12182572 | Dzērvju iela, ūdensvada tīkls, 326.79 m | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1 | gb | 28365.97 | 8982.44 | 19383.53
2573 | 12182573 | Stārķu iela, ūdensvada tīkls, 92.53 m | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1 | gb | 8031.77 | 2543.72 | 5488.05
2574 | 12182574 | Gulbju iela, ūdensvada tīkls, 119.07 m | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1 | gb | 10335.49 | 3272.56 | 7062.93
2765 | 12182765 | Vecupes iela, Carnikava, ūdensvada tīkls, 64.76 m | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 1 | gb | 6738.22 | 1574.76 | 5163.46
2768 | 12182768 | Ceriņu iela, ūdensvada tīkls, 54.57 m | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 1 | gb | 5121.06 | 1536.48 | 3584.58
2780 | 12182780 | Mazā Zeltiņu iela, Carnikava, ūdensvada tīkls, 126.26 m | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 1 | gb | 12815.39 | 3120.32 | 9695.07
2785 | 12182785 | Zelmeņu iela, Carnikava, ūdensvada tīkls, 477.74 m | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 1 | gb | 48490.61 | 11806.48 | 36684.13
2794 | 12182794 | Poču iela, Carnikava, ūdensvada tīkls, 82.10 m | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 1 | gb | 3129.8 | 1170.19 | 1959.61
2795 | 12182795 | Poču iela (zem Vecgaujas), Carnikava, ūdensvada tīkls, 119 m | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 1 | gb | 5236.17 | 1992.11 | 3244.06
2796 | 12182796 | Mazā Ozolu iela, Carnikava, ūdensvada tīkls, 247 m | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 1 | gb | 3167.87 | 1554.36 | 1613.51
2807 | 12182807 | Mežrožu iela, Carnikava, ūdensvada tīkls, 434 m | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 1 | gb | 49541.84 | 7919.1 | 41622.74
2816 | 12182816 | Jaunbrieži-Garupes stacija, ūdensvada tīkls, 798 m | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | gb | 114047.51 | 23760 | 90287.51
2824 | 12182824 | Ūdensvada tīkls zem Vecgaujas (Nēģu-Jomas), Carnikava, 223 m | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | gb | 29802.23 | 6333.18 | 23469.05
2825 | 12182825 | Jomas iela 7, Carnikava, ūdensvada tīkls 41.1 m | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | gb | 6160.42 | 1309.17 | 4851.25
2844 | 12182844 | Jaunbrieži-Garupes stacija, ūdensvada tīkls, 250.92 m | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 31833.71 | 6506.17 | 25327.54
2845 | 12182845 | Muzeja iela, Mežgarciems, ūdensvada tīkls, 536.23 m | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 68030.42 | 13903.82 | 54126.6
2846 | 12182846 | Sintēzes iela, Mežgarciems, ūdensvada tīkls, 951.44 m | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 120707.27 | 24670 | 96037.27
2854 | 12182854 | Mežgarciema iela, ūdensvada tīkls, 2123.44 m | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 222255.77 | 45423.95 | 176831.82
2891 | 12182891 | Piejūras bērnudārzs ūdensvada tīkls 36 m | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 1 | gb | 2548.27 | 499.14 | 2049.13
2895 | 12182895 | Jāņkalni, ūdensvada tīkls, 85 m | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 1 | gb | 9826.78 | 1965.12 | 7861.66
2966 | 12182966 | Līču iela, Carnikava, ūdensvada tīkls, 94 m | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 1 | gb | 10857 | 1645 | 9212
3077 | 12183077 | L.Azarovas iela, Carnikava ūdensvada tīkls 680.87m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 128300.09 | 14433.66 | 113866.43
3080 | 12183080 | Mazā Gaujas iela, Carnikava ūdensvada tīkls 845.52m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 135880.5 | 15286.59 | 120593.91
3083 | 12183083 | Draudzības iela, Carnikava ūdensvada tīkls 153.06m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 34009.24 | 3826.17 | 30183.07
3085 | 12183085 | Mazā Lašu iela, Carnikava ūdensvada tīkls 120.35m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 40057.32 | 4506.57 | 35550.75
3093 | 12183093 | Ceriņu iela, Carnikava, ūdensvada tīkls 446.69m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 102122.92 | 11488.77 | 90634.15
3131 | 12183131 | Žagatu iela, Kalngale, ūdensvada tīkls 260m | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 1 | gb | 15017.17 | 1251.4 | 13765.77
3439 | 12183439 | Apiņu iela, Carnikava, ūdensvada tīkls 235.50m | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 1 | gb | 28495.5 | 2325.65 | 26169.85
Kanalizācijas tīkli
0313 | 1218313 | Tulpju, Liepu ielas, Carnikava, Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija | 2006-12-27 |  | 1 | gb | 15795.2 | 12904.58 | 2890.62
0422 | 1218422 | Jūras iela, Carnikava, Kanalizācijas trases posms (no akas K1-307) | 2009-07-01 |  | 1 | gb | 9396.75 | 6992.06 | 2404.69
0653 | 1218653 | Kalngalē, Kanalizācijas paštec.vads | 1986-01-29 | 2011-07-25 | 1 | gb | 11903.48 | 11190.14 | 713.34
2052 | 12182052 | Kanalizācijas vads 276.7 m Mazā Ziedleju iela | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 1 | gb | 3448.27 | 1409.82 | 2038.45
2058 | 12182058 | Kanalizācijas vads 427.6 m Zeltiņu iela | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 1 | gb | 5328.83 | 2178.54 | 3150.29
2081 | 12182081 | Lašu ielas kanalizācijas rekonstrukcija 522.94 m | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 1 | gb | 61185.87 | 23964.72 | 37221.15
2285 | 12182285 | Ciemata kanalizācija Carnikavā | 2017-11-23 | 1972-05-30 | 1 | gb | 30677.12 | 30677.12 | 0
2290 | 12182290 | Kanalizācijas sistēma Lilastē | 2017-11-23 | 2000-10-19 | 1 | gb | 591.91 | 591.91 | 0
2292 | 12182292 | Ārējā kanalizācija Carnikavā | 2017-11-23 | 2000-11-30 | 1 | gb | 826.69 | 826.69 | 0
2295 | 12182295 | Kanalizācijas kolektors-Lašu ielā | 2017-11-23 | 2001-05-16 | 1 | gb | 3555.76 | 3555.76 | 0
2315 | 12182315 | Jūras iela 3a, carnikava - Ārējā sadzīves kanalizācija | 2017-11-23 | 2005-12-30 | 1 | gb | 13723.97 | 12923.35 | 800.62
2324 | 80520030414009 | Piejūras internātpamatskola-Spiedkanalizācija | 2017-11-23 | 2010-12-30 | 1 | gb | 27034.56 | 18699.28 | 8335.28
2331 | 12182331 | Liepu iela kanalizācijas tīkls, 465.90 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 118603.87 | 86105.35 | 32498.52
2332 | 12182332 | Tulpju iela kanalizācijas tīkls, 564.80 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 143780.79 | 104383.65 | 39397.14
2333 | 12182333 | Jasmīnu iela kanalizācijas tīkls, 355.10 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 90397.59 | 65627.79 | 24769.8
2334 | 12182334 | Kalmju iela kanalizācijas tīkls, 210 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 53459.57 | 38811.29 | 14648.28
2335 | 12182335 | O.Vācieša iela kanalizācijas tīkls, 613.10 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 198463.02 | 144082.92 | 54380.1
2336 | 12182336 | Vēju iela kanalizācijas tīkls, 190.50 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 48495.47 | 35207.34 | 13288.13
2337 | 12182337 | Nēģu iela kanalizācijas tīkls, 275.50 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 70133.86 | 50916.6 | 19217.26
2338 | 12182338 | Lašu iela kanalizācijas tīkls, 347.50 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 88462.86 | 64223.12 | 24239.74
2339 | 12182339 | Kuģu iela kanalizācijas tīkls, 512.20 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 130390.44 | 94662.15 | 35728.29
2340 | 12182340 | Jomas iela kanalizācijas tīkls, 144 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 36657.99 | 26613.37 | 10044.62
2341 | 12182341 | Zvejnieku iela kanalizācijas tīkls, 153.60 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 60272.04 | 43755.59 | 16516.45
2342 | 12182342 | Gaujas iela kanalizācijas tīkls, 554 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 162397.85 | 117902.06 | 44495.79
2343 | 12182343 | Lapu iela kanalizācijas tīkls, 150.60 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 38338.15 | 27833.16 | 10504.99
2344 | 12182344 | Lībiešu iela kanalizācijas tīkls, 109.60 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 27900.8 | 20255.85 | 7644.95
2345 | 12182345 | Pļavu iela kanalizācijas tīkls, 316.80 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 80647.58 | 58549.34 | 22098.24
2346 | 12182346 | Klusā iela kanalizācijas tīkls, 177.40 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 45160.61 | 32786.35 | 12374.26
2347 | 12182347 | Ziedu iela kanalizācijas tīkls, 991.60 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 252431 | 183262.52 | 69168.48
2348 | 12182348 | Smilšu iela kanalizācijas tīkls, 201.20 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 51219.36 | 37184.9 | 14034.46
2349 | 12182349 | Vecgaujas iela kanalizācijas tīkls, 424.90 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 109182.33 | 79269.51 | 29912.82
2350 | 12182350 | Vēju iela kanalizācijas tīkls, 283.70 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 72221.33 | 52432.13 | 19789.2
2351 | 12182351 | Zušu iela kanalizācijas tīkls, 754.20 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 191996.23 | 139387.52 | 52608.71
2352 | 12182352 | Garā iela kanalizācijas tīkls, 813.99 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 207216.93 | 150437.5 | 56779.43
2353 | 12182353 | Rožu iela kanalizācijas tīkls, 820.40 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 208848.72 | 151622.28 | 57226.44
2354 | 12182354 | Plūmju iela kanalizācijas tīkls, 146.10 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 37192.59 | 27001.38 | 10191.21
2355 | 12182355 | Liepu aleja kanalizācijas tīkls, 647.50 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 164833.67 | 119667.71 | 45165.96
2356 | 12182356 | Ceriņu iela kanalizācijas tīkls, 497.40 m+50m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 129936.31 | 94331.62 | 35604.69
2357 | 12182357 | Mežrožu iela kanalizācijas tīkls, 421.40 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 107275.54 | 77881.14 | 29394.4
2358 | 12182358 | L.Azarovas iela kanalizācijas tīkls, 446.70 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 113716.14 | 82556.84 | 31159.3
2359 | 12182359 | Rūpnieku iela kanalizācijas tīkls, 322.70 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 82149.54 | 59639.69 | 22509.85
2360 | 12182360 | Jūras iela kanalizācijas tīkls, 234.70 m | 2017-01-01 | 2010-04-01 | 1 | gb | 66130.83 | 48007.58 | 18123.25
2380 | 12182380 | Attekas iela kanalizācijas tīkls, 276 m | 2017-01-01 | 2014-06-30 | 1 | gb | 31859.16 | 16478.71 | 15380.45
2381 | 12182381 | Dārznieku iela kanalizācijas tīkls, 217.90 m | 2017-01-01 | 2014-06-30 | 1 | gb | 25152.57 | 13009.69 | 12142.88
2382 | 12182382 | Brūkleņu iela kanalizācijas tīkls, 455.20 m | 2017-01-01 | 2014-06-30 | 1 | gb | 52544.52 | 27178.08 | 25366.44
2383 | 12182383 | Ezermalas iela kanalizācijas tīkls, 183.40 m | 2017-01-01 | 2014-06-30 | 1 | gb | 21170.18 | 10949.86 | 10220.32
2384 | 12182384 | Līču iela kanalizācijas tīkls, 684.80 m | 2017-01-01 | 2014-06-30 | 1 | gb | 79047.64 | 40886.33 | 38161.31
2385 | 12182385 | Mērnieku iela kanalizācijas tīkls, 226.40 m | 2017-01-01 | 2014-06-30 | 1 | gb | 26133.74 | 13517.37 | 12616.37
2386 | 12182386 | Līvu iela kanalizācijas tīkls, 88.50 m | 2017-01-01 | 2014-06-30 | 1 | gb | 10215.71 | 5284.05 | 4931.66
2397 | 12182397 | Ērgļu iela kanalizācijas tīkls, 598.60 m | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 102829.65 | 55760.36 | 47069.29
2398 | 12182398 | Baložu iela kanalizācijas tīkls, 217.50 m | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 38600.58 | 20931.57 | 17669.01
2399 | 12182399 | Ķīvīšu iela kanalizācijas tīkls, 266.80 m | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 46909.4 | 25437.28 | 21472.12
2400 | 12182400 | Vālodzes iela kanalizācijas tīkls, 916.40 m | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 156390.39 | 84804.4 | 71585.99
2401 | 12182401 | Zīlīšu iela, Kalngale, kanalizācijas tīkls, 432.30 m | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 74802.11 | 40562.16 | 34239.95
2402 | 12182402 | Cīruļu iela kanalizācijas tīkls, 1520.80 m | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 258253.55 | 140040.8 | 118212.75
2415 | 12182415 | Ziemeļu iela, Lilaste, kanalizācijas tīkls 1420.40 m | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 189016.27 | 85154.64 | 103861.63
2434 | 12182434 | Cīruļu iela, kanalizācijas tīkls, 325 m | 2017-01-01 | 2014-04-09 | 1 | gb | 58255.28 | 30341.42 | 27913.86
2435 | 12182435 | Piekūnu iela, kanalizācijas tīkls, 90 m | 2017-01-01 | 2014-04-09 | 1 | gb | 16132.28 | 8402.44 | 7729.84
2446 | 12182446 | Karlsona parks Dangu mežs, kanalizācijas tīkls, 373.10 m | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 1 | gb | 64397.49 | 22271.29 | 42126.2
2575 | 12182575 | Dzērvju iela, kanalizācijas tīkls, 566.17 m | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1 | gb | 118839.44 | 37632.16 | 81207.28
2576 | 12182576 | Stārķu iela, kanalizācijas tīkls, 87.21 m | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1 | gb | 18305.43 | 5796.52 | 12508.91
2577 | 12182577 | Gulbju iela, kanalizācijas tīkls, 119.25 m | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1 | gb | 25030.65 | 7926.04 | 17104.61
2578 | 12182577 | Pūces iela, kanalizācijas tīkls, 531.78 m | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1 | gb | 111620.96 | 35346.84 | 76274.12
2764 | 12182764 | Vecupes iela, Carnikava, kanalizācijas tīkls, 59.20 m | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 1 | gb | 5857.84 | 1362.45 | 4495.39
2781 | 12182781 | Mazā Zeltiņu iela, Carnikava, kanalizācijas tīkls, 131.84 m | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 1 | gb | 12744.53 | 3102.96 | 9641.57
2786 | 12182786 | Zelmeņu iela, Carnikava, kanalizācijas tīkls, 460.16 m | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 1 | gb | 44482.13 | 10830.4 | 33651.73
2826 | 12182826 | Jomas iela 7, Carnikava, kanalizācijas tīkls 41 m | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | gb | 8463.3 | 1798.26 | 6665.04
2863 | 12182863 | Jaunbrieži-Garupes stacija, kanalizācijas tīkls, 384.57 m | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 52946.33 | 10821.11 | 42125.22
2864 | 12182864 | Muzeja iela, Mežgarciems, kanalizācijas tīkls, 349.05 m | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 48056.05 | 9821.52 | 38234.53
2865 | 12182865 | Sintēzes iela, Mežgarciems, kanalizācijas tīkls, 551.36 m | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 75909.43 | 15514.18 | 60395.25
2867 | 12182867 | Jaunbrieži-Garupes stacija, kanalizācijas spiedvads, 700.46 m | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 26313.33 | 5377.78 | 20935.55
2868 | 12182868 | Mežgarciema iela, kanalizācijas tīkls, 2144.44 m | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 327852.1 | 67005.48 | 260846.62
2896 | 12182896 | Jāņkalni, kanalizācijas tīkls, 57 m | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 1 | gb | 10892.3 | 2178.24 | 8714.06
2897 | 12182897 | Kamenes, kanalizācijas tīkls, 48 m | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 1 | gb | 9172.46 | 1834.56 | 7337.9
2961 | 12182961 | Mežgarciema iela, kanalizācijas tīkls, 160 m | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1 | gb | 36995.58 | 5862.71 | 31132.87
2967 | 12182967 | Garciema stacija 3A, kanalizācijas tīkls, 183 m | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 1 | gb | 24586.83 | 3585.75 | 21001.08
2968 | 12182968 | Garciema stacija 4, kanalizācijas tīkls, 112 m | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 1 | gb | 15047.68 | 2194.5 | 12853.18
2969 | 12182969 | Garciema stacija 5, kanalizācijas tīkls, 113 m | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 1 | gb | 15182.03 | 2214.1 | 12967.93
2970 | 12182970 | Garciema stacija 6, kanalizācijas tīkls, 184 m | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 1 | gb | 24721.18 | 3605 | 21116.18
3075 | 12183075 | Mežrožu iela, Carnikava no L.Azarovas, Ūdensrožu iela kanalizācijas tīkls 231.18m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 52017.22 | 5851.98 | 46165.24
3076 | 12183076 | Īsā iela, Carnikava kanalizācijas tīkls 63.63m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 28256.28 | 3178.71 | 25077.57
3078 | 12183078 | L.Azarovas iela, Carnikava kanalizācijas tīkls 235.26m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 78080.79 | 8784.18 | 69296.61
3079 | 12183079 | Dambja iela, Carnikava kanalizācijas tīkls 345.13m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 79132.19 | 8902.44 | 70229.75
3081 | 12183081 | Mazā Gaujas iela, Carnikava kanalizācijas tīkls 739.58m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 150654.31 | 16948.71 | 133705.6
3082 | 12183082 | Līņu iela, Carnikava kanalizācijas tīkls 258.88m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 51275.01 | 5768.55 | 45506.46
3084 | 12183084 | Draudzības iela, Carnikava kanalizācijas tīkls 164.80m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 35577.39 | 4002.48 | 31574.91
3086 | 12183086 | Mazā Lašu iela, Carnikava kanalizācijas tīkls 265.10m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 79884.87 | 8986.95 | 70897.92
3087 | 12183087 | Cīrulīšu iela, Carnikava, kanalizācijas tīkls 189.70m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 53309.93 | 5997.24 | 47312.69
3088 | 12183088 | Jāņa iela, Carnikavas, kanalizācijas tīkls 358.96m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 57444.38 | 6462.45 | 50981.93
3089 | 12183089 | Bišu iela, Carnikava, kanalizācijas tīkls 326.19m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 62753.85 | 7059.69 | 55694.16
3090 | 12183090 | Vimbu iela, Carnikava kanalizācijas tīkls 181.25m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 39719.87 | 4468.5 | 35251.37
3091 | 12183091 | Kokgaujas iela, Carnikava no L.Azarovas ielas uz Z pusi, kanalizācijas tīkls 155.83m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 42387.88 | 4768.74 | 37619.14
3092 | 12183092 | Kokgaujas iela, Carnikava no L.Azarovas ielas uz D pusi, kanalizācijas tīkls 777.70m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 178152.59 | 20042.1 | 158110.49
3094 | 12183094 | Rūpnieku iela, Carnikava, kanalizācijas tīkls 26.41m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 44544.03 | 5011.2 | 39532.83
3095 | 12183095 | Viestura iela, Carnikava, kanalizācijas tīkls 135.97m | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | gb | 37469.4 | 4215.24 | 33254.16
3130 | 12183130 | Žagatu iela, Kalngale, kanalizācijas tīkls 240m | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 1 | gb | 23900 | 1991.6 | 21908.4
3440 | 12183440 | Apiņu iela, Carnikava, kanalizācijas tīkls 230.30m | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 1 | gb | 30652.9 | 2501.73 | 28151.17
ŪAS
0089 | 89008 | Sūknis 4 SDM 5/7 Lilastes dziļurb. | 2004-02-02 |  | 1 | gb | 141.04 | 141.04 | 0
0113 | 113008 | Ūdens skaitīt.DN-150 Carnikava, Dārznieku iela 5 | 2004-02-02 |  | 1 | gb | 130.9 | 130.9 | 0
0181 | 181008 | Sūknis QPS4E-17 T 2.2kW-Kalng.ūdensņemš.urb. | 2005-03-18 |  | 1 | gb | 448.56 | 448.56 | 0
0424 | 1218424 | Lašu iela, Carnikava, Pieslēgums (kanalizācijas sūkņu stacija) | 2009-09-17 |  | 1 | gb | 870.66 | 437.96 | 432.7
0425 | 1218425 | Rožu ielā 28, Carnikava Pieslēgums (kanaliz.sūkņu stac.) | 2009-09-17 |  | 1 | gb | 4187.77 | 2106.79 | 2080.98
0426 | 1218426 | Jasmīnu iela un Tulpju iela, Carnikava, Pieslēgums (kanal.sūkņu stac.) | 2009-09-17 |  | 1 | gb | 553.51 | 279.13 | 274.38
0427 | 1218427 | Ziedu-Smilšu ielās, Carnikava, Pieslēgums (kanal.sūkņ.stac.) | 2009-09-17 |  | 1 | gb | 2965.42 | 1491.36 | 1474.06
0428 | 1218428 | Liepu iela un Plūmju iela, Carnikava ielas Pieslēgums (kanal.sūkņ.stac.) | 2009-09-17 |  | 1 | gb | 416.19 | 210.13 | 206.06
0623 | 1239623 | Gaisa pūtējs-Ziemeļu iela 12a Lilaste (attīrīšanas iekārtas) | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 1 | gb | 452.47 | 452.47 | 0
0640 | 1239640 | Žogs sanit. aizsargjoslai Dārznieku ielā 5 (970 m) | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 1 | gb | 3472.95 | 3472.95 | 0
0649 | 80520070552004 | Meldrukalns, Kalngale, Aerotenks, 26.10 m2 | 1986-04-30 | 2011-07-25 | 1 | gb | 498.01 | 498.01 | 0
0654 | 1239654 | Žogs sanit. aizsargjoslai dzer.ūd.gūtnei Ziemeļu ielā 23a, Lilastē (220 m) | 2011-07-29 | 2011-08-29 | 1 | gb | 1382.46 | 1382.46 | 0
0849 | 1239849 | Žogs sanit. aizsargjoslai Laivu ielā 12, Carnikava (300+110 m) | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 1 | gb | 1674.44 | 994.34 | 680.1
0858 | 1239858 | Velkmes skapis Laivu iela 12 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 1 | gb | 2232.49 | 2232.49 | 0
1630 | 12321630 | Ūdens gūtnes dziļurbuma sūknis - Mežgarciemā | 2014-09-08 | 2014-09-08 | 1 | gb | 236.44 | 236.44 | 0
1639 | 12391639 | Signalizācija ugunsdrošības Laivu iela 12 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 1 | gb | 926.65 | 909.84 | 16.81
1696 | 12391696 | Žogs Siguļu ūdens gūtnes aizsargjoslai (50 m) | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 1 | gb | 365.01 | 268.83 | 96.18
2006 | 12182006 | Spice 14 m, Piejūras internātskola, Siguļi | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 1 | gb | 350 | 146 | 204
2013 | 12322013 | Žogs ūdens dziļurbuma sanitārai aizsargjoslai (internātskola) 25 m | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 1 | gb | 296.18 | 167.92 | 128.26
2015 | 12182015 | Artēziskais dziļurbums Siguļos (105 m) | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 1 | gb | 7370.12 | 2978.87 | 4391.25
2053 | 12182053 | Kanalizācijas sūkņu stacija Mazā Ziedleju iela | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 1 | gb | 2502 | 1022.14 | 1479.86
2079 | 12182079 | Kanalizācijas sūkņu stacija Ziemeļu 12a, Lilastes NAI | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 1 | gb | 1358 | 532.04 | 825.96
2144 | 12202144 | Plūsmas mērītājs KROHNE Optiflux 2100C (Kalngale) | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 1 | gb | 1347 | 965.56 | 381.44
2277 | 80520040597004 | Dārznieku iela 5, Carnikava, otrā pacēluma sūkņu stacija - iekārtas | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 216530.57 | 121423.56 | 95107.01
2279 | 80520040597007 | Dārznieku iela 5, Carnikava - būve-artēziskais urbums | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 16071.21 | 9417.14 | 6654.07
2280 | 80520040597009 | Dārznieku iela 5, Carnikava - būve-artēziskais urbums | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 16071.21 | 9254.35 | 6816.86
2286 | 12182286 | Laivu iela 12-Attīrīš.iek.ūdens vads | 2017-11-23 | 1996-01-13 | 1 | gb | 334.37 | 334.37 | 0
2287 | 80520040597011 | Dārznieku iela 5, Carnikava - būve -artēziskais urbums | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 16071.21 | 9600.77 | 6470.44
2288 | 80520040597012 | Dārznieku iela 5, Carnikava - būve -artēziskais urbums | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 16071.21 | 9600.77 | 6470.44
2389 | 12182389 | Mērnieku iela sadzīves kanalizācijas sūknētava | 2017-01-01 | 2014-06-30 | 1 | gb | 27244.21 | 14091.56 | 13152.65
2390 | 12182390 | Brūkleņu iela sadzīves kanalizācijas sūknētava | 2017-01-01 | 2014-06-30 | 1 | gb | 27244.21 | 14091.56 | 13152.65
2403 | 12182403 | Meldrukalns, Kalngale, kompresoru iekārtas | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 35155.68 | 19063.67 | 16092.01
2404 | 12182404 | Meldrukalns, Kalngale, attīrīšanas iekārtu rezervuārs, 14.5 m2 | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 37097.68 | 20116.55 | 16981.13
2405 | 12182405 | Meldrukalns, Kalngale, attīrīšanas iekārtu rezervuārs, 14.5 m2 | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 37097.68 | 20116.55 | 16981.13
2406 | 12182406 | Meldrukalns, Kalngale, attīrīšanas iekārtu rezervuārs, 14.5 m2 | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 37097.68 | 20116.55 | 16981.13
2407 | 12182407 | Cīruļu 18C, Kalngale, artēziskais urbums-otrā pacēluma sūkņu stacija - iekārtas | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 49498.62 | 24221.06 | 25277.56
2408 | 12182408 | Cīruļu 18C, Kalngale, tīrā ūdens virszemes rezervuārs, 16.6 m2 | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 58744.97 | 31855.19 | 26889.78
2409 | 12182409 | Cīruļu 18C, Kalngale, tīrā ūdens virszemes rezervuārs, 16.6 m2 | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 58744.97 | 31855.19 | 26889.78
2412 | 12182412 | Ziemeļu 23A, Lilaste, ūdens rezervuārs, 22.50 m2 | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 42056.64 | 18947.04 | 23109.6
2413 | 12182413 | Ziemeļu 23A, Lilaste, ūdens rezervuārs, 22.50 m2 | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 42056.64 | 18947.04 | 23109.6
2414 | 12182414 | Ziemeļu 23A, Lilaste, otrā pacēluma sūkņu stacija - iekārtas | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 32687.32 | 14726.05 | 17961.27
2416 | 12182416 | Ziemeļu iela 12A, Lilaste, notekūdeņu attīrīšanas iekārta | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 62851.93 | 28315.91 | 34536.02
2417 | 12122417 | Kompresoru apkalpes ēka, "Meldrukalns", 8.10 m2 | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 173 | 23.4 | 149.6
2418 | 12122418 | Cīruļu 18C, otrā pacēluma sūkņu stacijas ēka, 12.80 m2 | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 273 | 37.43 | 235.57
2420 | 12122420 | Ziemeļu iela 12A, Lilaste, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ēka, 3.1 m2 | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 66 | 7.12 | 58.88
2421 | 12122421 | Dārznieku iela 5, otrā pacēluma sūkņu stacijas ēka, 47.8 m2 | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 918 | 82.39 | 835.61
2422 | 12182422 | Dārznieku iela 5, tīrā ūdens virszemes rezervuārs, 37.2 m2 | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 60476.32 | 34377.41 | 26098.91
2423 | 12182423 | Dārznieku iela 5, tīrā ūdens virszemes rezervuārs, 37.2 m2 | 2017-01-01 | 2015-10-23 | 1 | gb | 60476.32 | 34377.41 | 26098.91
2425 | 12122425 | Laivu iela 12, Administratīvā ēka, 157.10 m2 | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 22800 | 2983 | 19817
2426 | 12122426 | Laivu iela 12, Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu ēka, 297 m2 | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 14791 | 1935.54 | 12855.46
2427 | 12182427 | Laivu iela 12, Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu iekārtas | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 940438.22 | 561876.21 | 378562.01
2428 | 12182428 | Laivu iela 12, Septiķa stacija, 11.3 m2 | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 129956.03 | 85264.14 | 44691.89
2429 | 12182429 | Laivu iela 12, Dūņu nosēdlauks, 351.1 m2 | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 144645.57 | 94902.03 | 49743.54
2430 | 12182430 | Laivu iela 12, Dūņu nosēdlauks, 352.40 m2 | 2017-01-01 | 2013-12-04 | 1 | gb | 144645.57 | 94902.03 | 49743.54
2498 | 12202498 | Termostats LT-200 s/n 18030C0197, Laivu 12 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 1 | gb | 1348 | 864.71 | 483.29
2499 | 12202499 | Termostats LT-20 s/n 1314929, Laivu 12 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 1 | gb | 900 | 577.5 | 322.5
2519 | 12322519 | Metāla kaste ar restēm | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 1 | gb | 1566.44 | 978.75 | 587.69
2520 | 12322520 | Metāla kaste ar restēm | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 1 | gb | 1566.44 | 978.75 | 587.69
2521 | 12322521 | Metāla kaste ar restēm | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 1 | gb | 1566.44 | 978.75 | 587.69
2522 | 12322522 | Metāla kaste ar restēm | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 1 | gb | 1566.43 | 978.75 | 587.68
2613 | 8052 001 0055 | Ziemeļu iela "Valsts mežs 8052", artēziskais urbums | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 1 | gb | 7798.38 | 2274.3 | 5524.08
2615 | 12202615 | Atdzelžošanas filtrs WATEX RCTB-16x2, Ziemeļu 23A | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 1 | gb | 6080 | 6080 | 0
2616 | 12122616 | Ēka-paviljons 10m2, (ūdens atdzelžošanas iekārtai), Ziemeļu 23a | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 10 | m2 | 13080.15 | 5014.23 | 8065.92
2620 | 12202620 | Elektroaizbīdnis AUMA, Laivu iela 12 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 1 | gb | 1005 | 1005 | 0
2651 | 12392651 | Metāla kaste ar restēm, dūņu lauks nr.1 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | gb | 1731.07 | 923.52 | 807.55
2652 | 12392652 | Metāla kaste ar restēm, dūņu lauks nr.1 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | gb | 1731.07 | 923.52 | 807.55
2653 | 12392653 | Metāla kaste ar restēm, dūņu lauks nr.1 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | gb | 1731.07 | 923.52 | 807.55
2654 | 12392654 | Metāla kaste ar restēm, dūņu lauks nr.1 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | gb | 1731.07 | 923.52 | 807.55
2679 | 12392679 | Ventilācijas sistēma KSS Zvejnieku 5 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 1 | gb | 2098.78 | 1031.91 | 1066.87
2770 | 12202770 | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs MAG-C, DN100 , NAI "Meldrukalns", Kalngale | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | gb | 1497.5 | 1397.76 | 99.74
2773 | 12182773 | Cīruļu 18A, Kalngale artēziskais urbums | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 1 | gb | 11629.25 | 2665.3 | 8963.95
2792 | 12182792 | Laivu iela 12, spice 15 m | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 1 | gb | 707.84 | 156.35 | 551.49
2812 | 12202812 | Sūknis lieko dūņu atsūknēšanai SBR2 reaktorā, Laivu iela 12 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 1 | gb | 1489 | 1216.18 | 272.82
2827 | 12182827 | Žogs apkārt Lilastes ūdensgūtnei, 125 m | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 1 | gb | 1095.37 | 298.41 | 796.96
2847 | 12182847 | Sintēzes iela, Mežgarciems, artēziskais urbums H=100 m | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 20636.37 | 4217.51 | 16418.86
2848 | 12122848 | Sintēzes iela, Mežgarciems, artēziskā urbuma ēka, 22.1 m2 | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 13066.79 | 544.5 | 12522.29
2849 | 12182849 | Sintēzes iela, Mežgarciems, ūdens rezervuārs 1000 m3 | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 38846.99 | 7939.34 | 30907.65
2850 | 12182850 | Sintēzes iela, Mežgarciems, ūdens rezervuārs 1000 m3 | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 38846.99 | 7939.34 | 30907.65
2851 | 12182851 | Sintēzes iela, Mežgarciems, II pacēluma sūkņu stacija (iekārtas) | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 37550.6 | 7674.37 | 29876.23
2852 | 12182852 | Sintēzes iela, Mežgarciems, ražošanas kanalizācija pie urbuma, 33.24 m | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 1941.22 | 396.73 | 1544.49
2853 | 12182853 | Sintēzes iela, Mežgarciems, žogs apkārt urbumam, 125.04 m | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 4773.75 | 1326 | 3447.75
2855 | 12182855 | "Graudu skvērs", Mežgarciems, artēziskais urbums H=95 m | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 20153.05 | 4118.97 | 16034.08
2856 | 12122856 | "Graudu skvērs", Mežgarciems, artēziskā urbuma ēka, 22.1 m2 | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 12571.62 | 524 | 12047.62
2857 | 12182857 | "Graudu skvērs", Mežgarciems, žogs apkārt urbumam, 81.77 m | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 3448.56 | 958 | 2490.56
2858 | 12182858 | "Graudu skvērs", Mežgarciems, ūdens sagatavošanas iekārta | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 24284.62 | 4963.35 | 19321.27
2859 | 12122859 | "Burtnieki", Mežgarciems, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ēka, 4.4 m2 | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 13136.6 | 547.5 | 12589.1
2860 | 12182860 | "Burtnieki", Mežgarciems, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 173049.51 | 35367.33 | 137682.18
2861 | 12132861 | "Burtnieki", Mežgarciems, laukums grants segums, 613.5 m2 | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 613.5 | m2 | 11564.26 | 2409 | 9155.26
2862 | 12182862 | "Burtnieki", Mežgarciems, žogs apkārt attīrīšanas iekārtām, 131.20 , | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 4539.52 | 1261 | 3278.52
2866 | 12182866 | Sintēzes iela, Mežgarciems, kanalizācijas sūkņu stacija (iekārtas) | 2020-08-12 | 2020-09-23 | 1 | gb | 18199.14 | 3719.41 | 14479.73
2894 | 12392894 | Ventilācijas sistēma KSS Zvejnieku 5 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 1 | gb | 1841.31 | 720.98 | 1120.33
2944 | 12202944 | Sūknis ar griezēju pieņemto asenizācijas notekūdeņu pārsūknēšanai, Laivu iela 12 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 1 | gb | 1190 | 733.71 | 456.29
2971 | 12392971 | Videonovērošanas sistēma (Dārznieku 5 ūdensgūtne) | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 1 | gb | 1946.88 | 551.48 | 1395.4
2972 | 12392972 | Videonovērošanas sistēma (Laivu 12) | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 1 | gb | 1246.75 | 353.26 | 893.49
NAI KSS , KM
0101 | 101008 | Elektrotelferis B103 M Laivu 12 | 2004-02-02 |  | 1 | gb | 64.03 | 64.03 | 0
0107 | 107008 | Svari laboratorijas - Laivu 12 | 2004-02-02 |  | 1 | gb | 29.88 | 29.88 | 0
0108 | 108008 | Atslēdzn.d/galds-attīr.iek.Laivu 12 | 2004-02-02 |  | 1 | gb | 39.84 | 39.84 | 0
0132 | 132008 | Ūd.skaitīt.-Lilaste, Ziemeļu iela 17 (daudzdzīvokļu mājas) | 2004-02-02 |  | 1 | gb | 68.92 | 68.92 | 0
0258 | 258008 | PH-metrs pHep 5 (testeris) attīrīš.stac.laborat. | 2006-10-17 |  | 1 | gb | 89.93 | 89.93 | 0
0275 | 70008 | Šmirģelis (pašt.) att.iek.Laivu 12 | 2006-10-31 |  | 1 | gb | 4.27 | 4.27 | 0
0637 | 1232637 | Ūdens rezervuārs Stacijas iela 7, Carnikava | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 1 | gb | 533.76 | 533.76 | 0
0638 | 1232638 | Ūdens rezervuārs Stacijas iela 7, Carnikava | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 1 | gb | 533.75 | 533.75 | 0
0825 | 1220825 | Ūdens mīkstināšanas iekārta KWS/EM Special- mīkstināšana (Laivu -12) | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 1 | gb | 639.1 | 639.1 | 0
0826 | 1220826 | Ūdens atdzelžošanas iekārta KAMG 1044/EM/Feed (Laivu -12) | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 1 | gb | 566.82 | 566.82 | 0
1698 | 12321698 | Aka bez pamatnes - ūdens skaitītāju zona, Garciems 4 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 1 | gb | 256.32 | 256.32 | 0
1699 | 12321699 | Aka bez pamatnes - ūdens skaitītāju zona, Garciems 4 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 1 | gb | 256.31 | 256.31 | 0
2044 | 12202044 | Multimetrs HQ40 D ar skābekļa elektrodu (grāmatvedība-tehniķis) | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 1 | gb | 1320 | 1320 | 0
2106 | 11212106 | Programma MinoConnect rādījumu nolasīšanai ūdenssaimniecībā | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 1 | gb | 980 | 980 | 0
2142 | 12202142 | Spektrofotometrs DR3900, s/n 1678168 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 1 | gb | 3040 | 1961.28 | 1078.72
2143 | 12202143 | Pipete 0.2-5.0 ml elektroniskā, s/n OH20219 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 1 | gb | 600 | 430 | 170
2164 | 12202164 | Ugunsdzēsības hidranta kolonna (Tulpju iela 5) | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 1 | gb | 256.26 | 256.26 | 0
2453 | 12202453 | Elektromagnētiskais ūdensskaitītājs (atrodas akā) Cīruļu iela, Kalngale | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | gb | 2575 | 1781.18 | 793.82
2454 | 12202454 | Elektromagnētiskais ūdensskaitītājs (atrodas akā) Zīlīšu iela, Kalngale | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | gb | 2575 | 1781.18 | 793.82
2474 | 11212474 | Programma Meter Reader Light ūdenssaimniecībai | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | gb | 655 | 655 | 0
2525 | 12202525 | Ūdens skaitītājs ultraskaņas 5/4" Stacijas 11 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 1 | gb | 305 | 305 | 0
2766 | 12312766 | Auto Ford Transit , reģ.Nr.JN583 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | gb | 8299.98 | 3870.06 | 4429.92
2767 | 12202767 | Portatīvais suspendēto daļiņu mērītājs, Laivu iela 12 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 1 | gb | 3175 | 2963.52 | 211.48
3144 | 12383144 | Planšete Samsung Galaxy Tab Active4 (rādītāju attāl.nolasīšanai) | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 1 | gb | 557.02 | 148.64 | 408.38
|  |  |  | Kopā |  |  | 13618782.64 | 6891705.88 | 6727076.76
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

## Inventārs
Mazvērtīgā inventāra saraksts
Carnikavā
Uzsk.Nom.Kods | Inventāra numus | Uzsk.Nom.Nosaukums | Uzsk.Nom.Mērv.Kods | Skaits | Uzsk.Summa, EUR | Uzsk.Inv.Izveides datums | Inventāra atrašanās vieta | Komentāri
MI1340 | MI1351 | Biroja krēsls | gb | 1 | 50.55 | 2014-04-02 | Laivu iela 12, Ofiss
MI2363 | INV1532 | Elektriskais sildītājs ar spraudni ENSTO, 22.03.18 | gb | 1 | 61.15 | 2018-03-22 | Laivu iela 12, Ofiss
MI2195 | INV1449 | Ledusskapis ARC 104 (Laivu iela 12) | gb | 1 | 120 | 2017-08-14 | Laivu iela 12, Ofiss
MI0121. | NEAPLĪM. | Virt.skapīši-Laivu 12 gaitenis | gb | 1 | 5.6915 |  | Laivu-12, Ofiss
MI0127 | NEAPLĪM. | Divd.skapis - Laivu 12, atpūtas telpa | gb | 1 | 56.9149 |  | Laivu-12, Ofiss
MI0130 | NEAPLĪM. | Atsl.darbgalds - Laivu 12 | gb | 1 | 64.0292 |  | Laivu-12, Ofiss
MI0110 | NEAPLĪM. | Mikroskops - Laivu 12 | gb | 1 | 14.2287 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0112 | NEAPLĪM. | Labor.centrifūga Laivu 12 | gb | 1 | 7.1144 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0113 | NEAPLĪM. | Jonometrs - Laivu 12 | gb | 1 | 1.4229 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0117 | NEAPLĪM. | Labor.svari analīt.-Laivu 12 | gb | 1 | 28.4574 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0118 | NEAPLĪM. | Laborator.galds-Laivu 12 | gb | 1 | 41.2633 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0120 | NEAPLĪM. | Magn.maisītājs-Laivu 12 | gb | 1 | 1.4229 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0126 | NEAPLĪM. | Grāmatu skapis - Laivu 12 | gb | 1 | 11.383 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0152 | NEAPLĪM. | Eksikators - Laivu 12 | gb | 1 | 15.5093 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0681 | NEAPLĪM. | Termostats (Laivu 12) | gb | 1 | 59.7606 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0682 | NEAPLĪM. | Žāvēšanas skapis (Laivu12) | gb | 1 | 48.3776 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0683 | NEAPLĪM. | Makropipete (Laivu12) | gb | 1 | 24.1888 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0684 | NEAPLĪM. | Statīvs pipetei (Laivu12) | gb | 1 | 7.1144 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0685 | NEAPLĪM. | Statīvs trauku žāvēšanai (Laivu12) | gb | 1 | 11.383 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0686 | NEAPLĪM. | Stikla skapis (Laivu12) | gb | 1 | 11.383 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0687 | NEAPLĪM. | Galds laboratorijas (Laivu12) | gb | 2 | 36.9947 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0688 | NEAPLĪM. | Izlietne (Laivu 12) | gb | 1 | 24.1888 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0694 | NEAPLĪM. | Termometrs | gb | 6 | 26.1239 |  | Laivu-12, Laboratorija
MI0135 | MI1163 | Skapis met.instr.-Laivu 12 | gb | 1 | 7.1144 | 2013-10-23 | Laivu iela 12, Darbnīca
MI0009 | NEAPLĪM. | Sūknis iegremdējamais | gb | 1 | 27.0346 |  | Laivu-12, Darbnīca
MI1406 | NEAPLĪM. | Konteineri 90 L ( Kanalizācijas aku tīrīšanai ) | gb | 3 | 16.98 |  | Laivu-12, Darbnīca
MI0116 | NEAPLĪM. | Krāsns CHOL - Laivu 12 | gb | 1 | 42.6862 |  | Laivu-12, Garāža
MI3030 | INV1663 | Dators Intel+Windows 10 Pro, Dārznieku 5, otrā pacēluma sūkņu stacija | gb | 1 | 455 | 2021-02-16 | Ūdenssaimniecība
MI2868 | INV1627 | Gaisa sausinātājs Dārznieku 5, otrā pacēluma sūkņu stacija, 07.05.20 | gb | 1 | 238.84 | 2020-05-07 | Ūdenssaimniecība
MI0075 | NEAPLĪM. | Plombstangas 10mm svina plombēm ar gravējumu matricā | gb | 1 | 53.3577 |  | Ūdenssaimniecība
MI1416 | NEAPLĪM. | PastkastĪte- skaitītāju rād. Kalngale | gb | 1 | 12.36 |  | Ūdenssaimniecība
MI1418 | NEAPLĪM. | PastkastĪte- skaitītāju rād. Siguļi | gb | 1 | 12.36 |  | Ūdenssaimniecība
MI2177 | NEAPLĪM. | Planšetdatora aizsargsoma, 19.04.2017 | gb | 1 | 18.17 | 19.04.2017. | Ūdenssaimniecība
MI2199 | NEAPLĪM. | Kontaktmanometrs elektriskais D160 0-6 bar (Garciems), 17.08.17 | gb | 1 | 57.14 | 17.08.2017. | Ūdenssaimniecība
MI2319 | NEAPLĪM. | Informācijas plāksne 150x200mm, uz skaitītāju rādījumu kastītēm | gb | 7 | 67.2 |  | Ūdenssaimniecība
|  |  |  | Kopā | 1736.895
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________