## pamatlīdzekļi
Pielikums
28.11.2024.lēmumam nr.
SIA "Ādažu namsaimnieks nododamie pamatlīdzekļi
Inv.numurs | Nosaukums | Ekspluatācijā no | Iegādes datums | Skaits | Mērv.Kods | Uzskaites vērtība, EUR | Uzkrātais nolietojums, EUR | Atlikusī vērtība uz 31.10.2024, EUR
Katlumājas
12202301 | Siltumražošanas iekārta Zvejnieku 23 (katls Justus 520 kW) | 2017-11-23 | 2004-11-01 | 1 | gb | 14271.41 | 14271.41 | 0
12122306 | Katlu mājas ēka, 14.2m2, Zvejnieku 23, Carnikava | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 4410.9 | 1440.5 | 2970.4
12203115 | Cirkulācijas sūknis apkures, Zvejnieku 23 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 1 | gb | 2125.27 | 743.82 | 1381.45
12322531 | GSM kontroles sistēma katlu mājā Zvejnieku 23 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 1 | gb | 308.05 | 190.18 | 117.87
1239864 | Sensors Axis industries Ultrasonic flow SDU-1L, DN32,-Jūras 8c siltumm. | 2013-02-11 | 2013-02-02 | 1 | gb | 532.69 | 532.69 | 0
12202163 | Cirkulācijas sūknis Magna (katlu māja Jūras 8c) | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 1 | gb | 1155.55 | 1155.55 | 0
12202303 | Siltumražošanas iekārta Jūras iela 8c (katls Justus 520 kW) | 2017-11-23 | 2004-11-01 | 1 | gb | 16548 | 16548 | 0
12122308 | Katlu mājas ēka, 14m2 -Jūras iela 8C, Carnikava | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 4126.33 | 1347.47 | 2778.86
12203464 | Siltuma skaitītājs ultraskaņas SONOMETER 40, Jūras 8c katlumāja | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1 | gb | 705 | 35.25 | 669.75
12202302 | Siltumražošanas iekārta Jūras iela 9A (Paromat-Simplex 895 kW) | 2017-11-23 | 2004-11-01 | 1 | gb | 21909.15 | 21909.15 | 0
12122307 | Katlu mājas ēka, 17.3m2 -Jūras iela 9A, Carnikava | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 5122.34 | 1673.48 | 3448.86
12202974 | Izplešanās trauks N1000/6 apkurei Reflex, Jūras iela 9a | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 1 | gb | 922.83 | 522.92 | 399.91
12203114 | Gāzes skaitītājs Jūras iela 9a | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 1 | gb | 2348.37 | 861.08 | 1487.29
1239861 | Gāzes spiediena regulātors -katlu mājai Jūras iela 9a, Carnikava | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 1 | gb | 332.95 | 332.95 | 0
12393389 | Cirkulācijas sūknis Wilo DPn 50/250-2,2.4 apkures, Jūras iela 9A | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | gb | 5536.23 | 1014.97 | 4521.26
1220384 | Siltumskaitītājs 3.5 m3/st (Rīgas 12) | 2008-11-21 |  | 1 | gb | 170.74 | 170.74 | 0
1239865 | Sensors Axis industries Ultrasonic flow SDU-1L, DN32,-Rīgas 12a siltumm. | 2013-02-11 | 2013-02-02 | 1 | gb | 853.72 | 853.72 | 0
12122304 | Katlu mājas ēka, 16.4m2 -Rīgas iela 12A, Carnikava | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 4837.76 | 1578.45 | 3259.31
12203112 | Gāzes skaitītājs (rezerve) | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 1 | gb | 2348.37 | 861.08 | 1487.29
12201663 | Siltuma skaitītājs 5/4", katlu mājā Stacijas iela 9 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 1 | gb | 315 | 315 | 0
12202300 | Siltumražošanas iekārta Stacijas iela 9 (katls Paromat-Simplex 575 kW) | 2017-11-23 | 2004-11-01 | 1 | gb | 17131.37 | 17131.37 | 0
12122305 | Katlu mājas ēka, 16.2m2 - Stacijas iela 9, Carnikava | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 5549.2 | 1812.17 | 3737.03
12322530 | GSM kontroles sistēma katlu mājā Stacijas 9 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 1 | gb | 308.05 | 190.18 | 117.87
12203113 | Gāzes skaitītājs Stacijas iela 9 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 1 | gb | 2348.37 | 861.08 | 1487.29
12202297 | Siltumražošanas iekārta Tulpju ielā 5 | 2017-11-23 | 2002-07-31 | 1 | gb | 88114.96 | 87082.87 | 1032.09
80520051236003 | Katlu mājas rezervuārs Sautiņos, Tulpju iela 5, Carnikava, 55.2 m2 | 2017-11-23 | 2015-06-18 | 1 | gb | 5947.48 | 2525.37 | 3422.11
12202628 | Siltummainis Tulpju iela 5 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | gb | 5177.66 | 5177.66 | 0
12202822 | Siltumskaitītājs (temp.-sensor/Pt500/3.0m/6.0mm) katlu mājā Tulpju ielā 5 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | gb | 641.32 | 523.81 | 117.51
12203115 | Cirkulācijas sūknis apkures Magna 1 80-120F 360, Tulpju iela 5 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 1 | gb | 3082.14 | 179.76 | 2902.38
12203485 | Gāzes katls Buderus GB272-125, Rīgas iela 12a | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | gb | 4921.44 | 0 | 4921.44
12203486 | Gāzes katls Buderus GB272-125, Rīgas iela 12a | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | gb | 4921.44 | 0 | 4921.44
12203487 | Gāzes katls Buderus GB272-125, Rīgas iela 12a | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | gb | 4921.44 | 0 | 4921.44
12203488 | Gāzes katls Buderus GB272-125, Rīgas iela 12a | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | gb | 4921.44 | 0 | 4921.44
12203489 | Gāzes katls Buderus GB272-125, Rīgas iela 12a | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | gb | 4921.44 | 0 | 4921.44
12203490 | Gāzes katls Buderus GB272-125, Rīgas iela 12a | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | gb | 4921.41 | 0 | 4921.41
12393491 | Vadības sadales bloks (6 katli+tīklu sūknis+gāze ar avārijas slēdzi), Rīgas iela 12a | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | gb | 4469.35 | 0 | 4469.35
12393492 | Skurstenis dubultizolēts 400/500 Aisi 316011m PP, Rīgas iela 12a | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | gb | 10986.83 | 0 | 10986.83
12393493 | Montāžas rāmis 6 katlu kaskādē, Rīgas iela 12a | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | gb | 11742.44 | 0 | 11742.44
12203494 | Izplešanās tvertne 600/6bar Bosch, Rīgas iela 12a | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | gb | 1091.73 | 0 | 1091.73
12203495 | Sūknis Grundfos Magna 3 65-150F, Rīgas iela 12a | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | gb | 2999.14 | 0 | 2999.14
12203496 | Sūknis Grundfos Magna 3 65-150F, Rīgas iela 12a | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | gb | 2999.14 | 0 | 2999.14
12203497 | Lodēts plākšņu siltummainis 750kW 80/60-75/55, Rīgas iela 12a | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | gb | 7475.26 | 0 | 7475.26
12203498 | Deminerilizācijas patrona VES Kit PKP16000, Rīgas iela 12a | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | gb | 1237.55 | 0 | 1237.55
Siltumtrases
257008 | Siltumtrase Tulpju iela 1, Carnikava (870 t/m) | 2006-09-13 |  | 1 | gb | 62428.34 | 42367.13 | 20061.21
1218397 | Siltumtrase Stacijas 5, Carnikava ( uz Dzelzceļa staciju) 50 t/m | 2008-12-30 |  | 1 | gb | 9848.05 | 7797.34 | 2050.71
12201585 | Siltumtīkls - O.Vācieša iela 26, Carnikava (25 t/m) | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 1 | gb | 6151.62 | 3050.23 | 3101.39
12182283 | Ārējie siltumtīkli (2729.4 t/m) | 2017-11-23 | 1984-01-31 | 1 | gb | 12551.44 | 12551.44 | 0
12182309 | Siltumtrase Rīgas ielā 12A (600 t/m) | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 13929.92 | 13929.92 | 0
12182310 | Siltumtrase Stacijas ielā 11A (425 t/m) | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 12563.96 | 12563.96 | 0
12182311 | Siltumtrase Jūras iela 15A (215 t/m) | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 2418.88 | 2418.88 | 0
12182312 | Siltumtrase Jūras 9A (422.5 t/m) | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 10429.65 | 10429.65 | 0
12182313 | Siltumtrase Jūras iela 8A (196.9 t/m) | 2017-11-23 | 2005-05-31 | 1 | gb | 9419.41 | 9419.41 | 0
12183499 | Iekšējie gāzes apgādes un siltumapgādes tīkli, t.sk. uzskaites mezgls, Rīgas iela 12a | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | gb | 14069.46 | 0 | 14069.46
Kustamā manta
215008 | Ultr.princ.siltumsk.Kamstrup Jūras 10 | 2005-12-30 |  | 1 | gb | 835.1 | 835.1 | 0
1220362 | Siltumskaitītājs siltummezglā multican 6 m3/st (Jūras 8/1) | 2008-10-08 |  | 1 | gb | 170.74 | 170.74 | 0
1220383 | Siltumskaitītājs 3.5 m3/st (Atpūtas 5) | 2008-11-21 |  | 1 | gb | 170.74 | 170.74 | 0
1239811 | Silt.skaitītājs Sontex Superstatic 440 (vītņu), Stacijas 5 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 1 | gb | 470.49 | 470.49 | 0
12201828 | Siltuma skaitītājs 1 (Multidata), Liepu iela 3, Carnikava | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 1 | gb | 305 | 305 | 0
12202165 | Siltumskaitītājs 6/4" Qn10m3/h Sharky, Stacijas 13 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 1 | gb | 560 | 560 | 0
12202583 | Siltuma skaitītājs DN-1" multidata (WR3) siltummezglā Jūras ielā 8/2, Carnikava | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | gb | 280 | 280 | 0
12203109 | Siltuma skaitītājs Engelmann SanoSonic ultraskaņas DN65, Qn25 (Rīgas 14) | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 1 | gb | 776 | 168.09 | 607.91
[6 empty] | 447090.06 | 299330.8 | 147759.26

## inventārs
Pielikums
27.09.2024.Līgumam JUR 2024-09/980
par mantas bezatlīdzības lietošanu
PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS
Ādažu novads,
Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums
NODEVA: |  |  |  | PIEŅĒMA:
Ādažu novada pašvaldības pārstāvis |  |  |  | SIA "Ādažu namsaimnieks"
Grāmatvedības nodaļas vadītāja |  |  |  | Valdes loceklis
Anita Snigireva |  |  |  | Juris Krūze
Uzsk.Nom.Kods | Inventāra numus | Uzsk.Nom.Nosaukums | Uzsk.Nom.Mērv.Kods | Skaits | Uzsk.Summa, EUR | Uzsk.Inv.Izveides datums
MI3380 | INV1808 | UPS barošanas bloks APC 750VA, 410W, 230V, IEC C13, Capital, 22.08.22 (Jūras 9a) | gb | 1 | 110 | 2022-08-22
MI1081 | INV1857 | Aktuātors -rot.100s 20Nm 230V 3PT | gb | 1 | 236.3817 | 2023-02-01
MI3038 | INV1875 | Regulatora piedziņa (motoriņš) AMV435 Stacijas 5 siltummezglā, 17.02.21 | gb | 1 | 173.55 | 2023-02-01
MI2714 | INV1858 | Siltuma skaitītājs DN-1" (Multidata WR3), Jūras 5, 04.07.19 | gb | 1 | 290 | 2023-02-01
MI2741 | INV1862 | Siltuma skaitītājs Landis&Gyr, DN50, Zvejnieku 23 | gb | 1 | 406.7 | 2023-02-01
MI2899 | INV1868 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic 3.5, 19.08.20, Stacijas 7 | gb | 1 | 132.23 | 2023-02-01
MI2813 | INV1866 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic Qn10, 03.02.20 (Zvejnieku 9) | gb | 1 | 262 | 2023-02-01
MI3383 | INV1877 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic Qn6, 01.09.22 (Jūras 11) | gb | 1 | 319.44 | 2023-02-01
MI2748 | INV1863 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic Qn6, 06.11.19, Rīgas 4 | gb | 1 | 208 | 2023-02-01
MI2737 | INV1861 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic, 08.10.19, O.Vācieša 30 | gb | 1 | 88 | 2023-02-01
MI2751 | INV1864 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic, 12.11.19 (Atpūtas 7) | gb | 1 | 208 | 2023-02-01
MI2751 | INV1865 | Siltumenerģijas skaitītājs utraskaņas Engelmann SanoSonic, 12.11.19 (Zvejnieku 11) | gb | 1 | 208 | 2023-02-01
MI2984 | INV1872 | Siltumskaitītājs Engelmann SanoSonic mehāniskaia 0.6, Tulpju 4, 05.11.20 | gb | 1 | 85 | 2023-02-01
MI3014 | INV1874 | Siltumskaitītājs Engelmann SanoSonic ultraskaņas 6, Jūras iela 15, 05.01.21 | gb | 1 | 208 | 2023-02-01
MI2985 | INV1873 | Siltumskaitītājs Engelmann SanoSonic ultraskaņas 6, Liepu 4, 05.11.20 | gb | 1 | 160 | 2023-02-01
MI2977 | INV1869 | Siltumskaitītājs Engelmann SanoSonic ultraskaņas 6, Rīgas 12, 22.10.20 | gb | 1 | 208 | 2023-02-01
MI2978 | INV1870 | Siltumskaitītājs Engelmann SanoSonic ultraskaņas 6, Rīgas 8, 22.10.20 | gb | 1 | 208 | 2023-02-01
MI3486 | INV1878 | Siltumskaitītājs SanoSonic Engelmann ultraskaņas 2.5, Tulpju 1, 19.12.22 | gb | 1 | 111 | 2023-02-01
|  |  |  | Kopā | 3622.3017
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU