Izstrādes vadītāja ziņojums par lokālplānojuma projekta tālāko virzību

Lokālplānojums kā grozījumi Ādažu novada teritorijas plānojumam zemes vienībām Attekas ielā 26, 45 , 47 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80440070593, Ādažos (turpmāk – Lokālplānojums).

Lokālplānojums izstrādāts pamatojoties uz Ādažu novada domes 26.09.2024. lēmumu Nr. 371 “Par lokālplānojuma kā grozījumu Ādažu novada teritorijas plānojumam uzsākšanu zemes vienībām Attekas ielā 26, 45, 47 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80440070593, Ādažos”, ar mērķi daļēji mainīt funkcionālo zonu no Jauktas centra apbūves teritorijas (JC) uz Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 80440070594 un 80440070594, lai pamatotu daudzdzīvokļu māju apbūvi līdz 5 stāviem.

Lokālplānojuma izstrādātāji 15.07. iesniedza sagatavotu lokālplānojuma redakciju, kura kopā ar īpašnieku pārstāvi un izstrādātājiem tika izskatīta 11.09.2025. tehniskās komisijas sēdē un tika lemts, ka lokālplānojuma redakcija ir virzāma uz publisko apspriešanu, taču tiklīdz būs saņemts pašvaldības uzsāktais Attekas ielas pārbūves projekts, lokālplānojuma risinājumi jāpārskata un nepieciešamības gadījumā jāprecizē.

2025. gada oktobrī, no p/a “Carnikavas komunālserviss” tika saņemta informācija, ka Attekas ielas pārbūves būvprojekts minimālā sastāvā tiks saņemta novembra sākumā, tāpēc tālāka lokālplānojuma izskatīšana tika atlikta.

28.11.2025. ar Attekas ielas pārbūves projekta izstrādātājiem un lokālplānojuma izstrādātājiem tika rīkota sapulce, kuras laikā tika izdiskutēti nepieciešamie labojumi lokālplānojumā uzrādītajos risinājumos. Lokālplānojuma papildinātā versija, kurā iekļauti ar ielas būvprojekta istrādātājiem saskaņotiem risinājumiem, tika iesniegta 05.12.2025.

Sekojoši, kopš pirmreizēji iesniegtās redakcijas, ir veikti papildinājumi, salāgojot plānotās iebrauktuves lokālplānojuma teritorijas zemes vienībā ar adresi Attekas iela 47 – veidojot vienu iebrauktuvi no Ziemeļu puses, nevis no ielas līkuma, kā arī zemes vienībā ar adresi Attekas iela 26, paredzēta tikai viena iebrauktuve potenciālajā stāvvietā. Papildus, lokālplānojuma īstenošanas kārtās precizēts brīdis, kurā pie plānotās apbūves lokālplānojuma teritorijā tiek izbūvēta ietve.

Lokālplānojuma projektā iekļautais risinājums atbilst Ādažu novada ilgstspējīgas attīstības stratēģijai 2013. – 2037.gadam, normatīvo aktu prasībām un darba uzdevumam, kā arī Lokālplānojuma risinājumos ir ņemts vērā Ādažu novada teritorijas plānojums (apstiprināts ar Ādažu novada domes 27.03.2018. lēmumu Nr.49 un 27.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”).

Par institūciju nosacījumu izvirzīto prasību izpildi atzinumus sniedz institūcijas publiskās apspriešanas laikā, taču "Pārskatā par lokālplānojuma izstrādi" ir iekļauta informācija par nosacījumu ņemšanu vērā lokālplānojuma projekta izstrādē, tā pievienota arī lokālplānojuma vadītāja ziņojuma pielikumā. Kopumā ir saņemti nosacījumi no 10 institūcijām, izstrādātājs nosacījumus ņēmis vērā.

Lokālplānojuma projekts ir virzāms lēmuma par nodošanu publiskajai apspriešanai un

institūciju atzinumu saņemšanai pieņemšanai.

M.Cinis

30.12.2025.

# Pielikums nr.1

# Institūciju nosacījumu un viedokļu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru apkopojums

| Nr. p.k. | Institūcijas nosaukums, reģistrācijas datums un Nr. | Prasības nosacījumos | Komentārs par nosacījumu ievērošanu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SIA “Ādažu ūdens” 04.04.2025. Nr. 141 | Apbūvi nodrošināt ar dzeramo ūdeni augstāk minētajā, nekustamajā īpašumā iespējams paredzot pieslēgšanos centralizētās ūdensapgādes sistēmas ūdensvada maģistrālajam kolektoram “Attekas iela – Smilgu iela”. Esošā cauruļvada diametrs 160 mm. Iekškvartāla ūdensvada cauruļvadi jāizvieto zem projektējamajiem ceļiem. Cauruļvadu tīkla krustpunktos jāparedz noslēgarmatūra posmu atslēgšanas nodrošināšanai. Pirms iekškvartāla sadalošajiem ūdensvada tīkliem jāparedz ūdens uzskaites mezgls. Cauruļvada izbūvei pieļaujamas PE caurules ar spiediena klasi ne zemāku kā PN10. | Ņemts vērā. |
|  |  | Kanalizācijas notekūdeņus iespējams aizvadīt paredzot pieslēgumu esošajam pašteces kanalizācijas kolektoram ēkas Pirmā iela 42. rajonā. Maģistrālie kanalizācijas kolektori jāizvieto zem projektējamajiem ceļiem. Nepieciešamības gadījumā, pieļaujams spiedkanalizācijas risinājums. | Ņemts vērā. |
|  |  | Ārējās pašteces kanalizācijas tīkla ierīkošanai pieļaujamas plastmasas kanalizācijas caurules ar minimālo diametru 150mm un stiprības klasi ne zemāku kā SN8. | Nosacījums attiecināms galvenokārt uz būvprojektēšanas posmu. |
| 2. | AS “Gaso” 10.10.2024. TAPI sistēmā | Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk - Sabiedrība) informē, ka patērētājiem minētajos īpašumos gāzes apgāde iespējama no esošā sadales gāzesvada ar spiedienu līdz 0,6 MPa, kas izbūvēts Pirmā ielā, Ādažos, Ādažu novadā. | Ņemts vērā. |
|  |  | Izstrādājot lokālplānojumu, nepieciešams: - ja plānoti gāzes patērētāji, tad paredzēt perspektīvā sadales gāzesvada ar spiedienu līdz 0.4 MPa novietni projektējamo ielu sarkanajās līnijās vai inženiertīklu koridoros atbilstoši Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām; | Izstrādāts plānotās ielas šķērsprofils, ņemot vērā LBN 008-14. |
|  |  | - paredzēt iespējas gāzes pievadu ar spiedienu līdz 0.4 MPa izbūvei katram patērētājam atsevišķi; | Nosacījums attiecināms galvenokārt uz būvprojektēšanas posmu. |
|  |  | - paredzēt katram patērētājam gāzes spiediena regulēšanas-uzskaites iekārtas novietni uz īpašuma robežas, nodrošinot pieejamību no ielas sarkano līniju zonas; | Nosacījums attiecināms galvenokārt uz būvprojektēšanas posmu. |
|  |  | - lokālplānojuma grafiskās daļas vektordatus (zemesgabalu sadalījums, inženiertīklu izvietojuma shēma) dwg datņu formātā iesniegt Sabiedrības Pieslēgumu pārvaldības departamenta Tehnisko risinājumu daļā atzinuma saņemšanai. | Ņemts vērā. |
|  |  | Tehniskos noteikumus konkrētu objektu gāzapgādei iespējams saņemt aizpildot pieteikumu vietnē pieteikums@gaso.lv. | Informācija pieņemta zināšanai. |
| 3. | VSIA “Latvijas valsts ceļi” 02.10.2024. (TAPI sistēmā) Nr. 4.3 / 18127 | VSIA ''Latvijas Valsts ceļi'' Rīgas reģionālā nodaļa ir saņēmusi un izskatījusi Jūsu 2024. gada 30. septembra iesniegumu par nosacījumu sniegšanu lokālplānojumam nekustamajiem īpašumiem Attekas ielā 26, 45 , 47 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80440070593, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā. Izskatot pieprasījumam klāt pievienoto dokumentāciju, VSIA "Latvijas Valsts ceļi" secina, ka Plānojums neskar valsts autoceļus, tāpēc VSIA "Latvijas Valsts ceļi'' nosacījumus neizvirza un atzinums nav jāpieprasa. | Pieņemts zināšanai, nosacījumi nav izvirzīti. |
| 4. | P/A “Carnikavas komunālserviss” 23.03.2025. TAPI sistēmā | Ādažu novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas komunālserviss” sniedz nosacījumus lokālplānojuma izstrādei Īpašumā. | Ņemti vērā. |
|  |  | Ielas un ceļi: - Ievērot spēkā esošās projektēšanas un būvniecības normas, noteikumus un Latvijas valsts standartus (LVS), kā arī 25.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 633 “Auto ceļu un ielu būvnoteikumi” prasības un 2018.gada Ādažu novada teritorijas plānojumu. - Apgriešanās laukumu risinājumiem jābūt tehniski pamatotiem, lai nodrošinātu transportlīdzekļu apgriešanos, kā arī jāņem vērā atkrituma transportlīdzekļu piekļuves iespējas; - Zemes gabals sarkano līniju robežās – iela/ceļš ir jāatdala atsevišķā zemes vienībā, atbilstoši Ministru kabineta noteikuma Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 83.punktam: Jaunveidojamās ielas, autoceļus un laukumus izdala kā atsevišķas zemes vienības. - Brauktuves iekšējā teritorijā paredzēt ar cieto segumu. - Paredzēt Attekas ielas ar kad.nr. 80440070593 izbūvi ņemot vērā jau izbūvētās Attekas ielas ar kad.nr. 80440070566 normālprofilu, brauktuves un gājēju/velo ceļa seguma konstrukciju, kā arī apgaismojumu. | Ņemts vērā. Nosacījums attiecināms galvenokārt uz būvprojektēšanas posmu. Apgriešanās laukuma izbūve nav paredzēta, jo plānotā iela paredzēta kā Attekas ielas pagarinājums. Prasība ievērota. Prasība ievērota. Prasība ievērota. |
|  |  | Meliorācija un lietus kanalizācija: - Ņemt vērā, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 80440070595 atrodas Ādažu centra poldera teritorijā. - Ņemt vērā, ka polderu teritorijā var būt augsts gruntsūdens līmenis līdz ar to nepieciešamības gadījumā jāparedz tehniski risinājumi ūdens novadīšanai. | Ņemts vērā. Lokālplānojuma risinājumi paredz pieslēgumu pie esošās lietusūdeņu novadīšanas sistēmas. |
|  |  | Teritorijas labiekārtošanā: - Dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" dati liecina, ka lokālplānojuma ar kadastra Nr. 80440070593 ziemeļu daļa un tai piegulošais zemes gabals ar kadastra Nr. 80440070043, ir atzīti par aizsargājamo sugu atradnes punktu putnu sugai "brūnā čakste". - Ņemot vērā, ka šī ir pilsētvide, būvprojektu izstrādes gadījumā iespēju robežās paredzama esošo kokaugu saglabāšana. Ja tas nav iespējams, plānojama jaunu stādījumu veidošana, lai iespējami saglabātu vidi aizsargājamo putnu ligzdošanai un klimata pārmaiņu seku mazināšanai Ādažu pilsētā. | Informācija pieņemta zināšanai. Informācija pieņemta zināšanai. |
|  |  | Ūdensapgāde un kanalizācija: Pieslēgumiem pie pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas tīkliem pieprasīt nosacījumus SIA “Ādažu ūdens”. | Saņemti SIA “Ādažu ūdens” nosacījumi lokālplānojuma izstrādei. |
|  |  | Apgaismojums: Izbūvēt ielu un gājēju ceļu apgaismojumu atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. | Izstrādāts plānotās ielas šķērsprofils, paredzot arī ielas apgaismojumu. |
|  |  | Vispārīgie nosacījumi: - Lokālplānojuma teritorijai izstrādāt inženiertīklu izvietojuma plānu un ielas šķērsgriezumu ar inženiertīklu attēlojumu. - Pirms objekta projektēšanas, ja nepieciešams izstrādāt un saskaņot topogrāfiju ar Aģentūru. - Izstrādājot būvprojektus inženierkomunikāciju sadaļām, ielām un ceļiem, apgaismojumam pieprasīt no Aģentūras tehniskos noteikumus. - Izstrādāto lokālplānojumu saskaņot ar Aģentūru pirms skaņošanas iesniegt elektroniski risinājumu apstiprināšanai uz epastu topografija@adazunovads.lv ar norādi uz objektu. | Izstrādāts plānotās ielas šķērsprofils, ņemot vērā LBN 008-14. Ņemts vērā. Informācija pieņemta zināšanai. Ņemts vērā. |
| 5. | AS “Sadales tīkls” 01.10.2024. TAPI sistēmā | NORĀDĪJUMI LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI: - Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV apakšstacijas, 0,23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u. c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (*.pdf, *.dwg, *.dgn u. c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā); | Ņemts vērā. |
|  |  | - Izstrādājamā lokālplānojuma aptverošajā teritorijā atrodas AS "Sadales tīkls" piederošie elektroapgādes objekti (0,23 –20) kV elektropārvades līnijas, a./st., TP u .c. elektroietaises); | Ņemts vērā. |
|  |  | - Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"; | Informācija iekļauta Paskaidrojuma rakstā. |
|  |  | - Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS "Sadales tīkls" personālam, autotransportam u. c. to tehnikai. | Ņemts vērā. |
|  |  | - Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 16. pantā; | Prasība ievērota. |
|  |  | - Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām); | Informācija iekļauta Paskaidrojuma rakstā. |
|  |  | - Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" – 3.,8. – 11. punkts; | Informācija iekļauta Paskaidrojuma rakstā. |
|  |  | - Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"; | Informācija iekļauta Paskaidrojuma rakstā. |
|  |  | - Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem"; | Informācija iekļauta Paskaidrojuma rakstā. |
|  |  | - Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 24. pants; | Informācija iekļauta Paskaidrojuma rakstā. |
|  |  | - Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku; | Informācija pieņemta zināšanai. |
|  |  | - Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: Lokālplānojumiem izmantot Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem ar mēroga nenoteiktību 1:2000 līdz 1:10000); | Ņemts vērā. |
|  |  | - Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā, plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu elektroniskā formātā iesniegt portālā saskano.sadalestikls.lv; | Ņemts vērā. |
|  |  | - Plānojuma atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma iesnieguma saņemšanas; | Ņemts vērā. |
|  |  | - Nosacījumi derīgi divus gadus no to apstiprināšanas dienas. | Ņemts vērā. |
| 6. | SIA “Tet” 21.03.2025., Nr. PN-348043 | Plānojumā norādītajā teritorijā neatrodas SIA “Tet” elektronisko sakaru tīkli. | Ņemts vērā. |
|  |  | Izstrādes nosacījumi: - Lokalplānojumu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla, atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam, MK noteikumiem, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām. | Prasība ievērota. |
|  |  | - Lokalplānojumā paredzēt sakaru komunikāciju trases pa projektējamajiem ielām vai pievedceļiem. | Prasība ievērota, izstrādāts plānotās ielas šķērsprofils, ņemot vērā LBN 008-14. |
|  |  | - Lokalplānojumā ielu/ceļu šķērsgriezumā uzrādīt plānotās inženierkomunikācijas. | Prasība ievērota, izstrādāts plānotās ielas šķērsprofils, ņemot vērā LBN 008-14. |
|  |  | - Projektējamās elektronisko sakaru tīkla trases paredzēt zaļajā zonā vai zem gājēju ietves. | Prasība ievērota, izstrādāts plānotās ielas šķērsprofils, ņemot vērā LBN 008-14. |
|  |  | - Paredzēt vietas elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas pievadiem no projektējamās kabeļu kanalizācijas trases vai pievadiem līdz visiem projektējamajiem īpašumiem. | Nosacījums attiecināms galvenokārt uz būvprojektēšanas posmu. |
|  |  | - Lokalplānojumā grafiski attēlot paredzētās vietas elektronisko sakaru tīkliem un to atzarojumiem. | Nosacījums attiecināms galvenokārt uz būvprojektēšanas posmu. |
|  |  | - Paredzēt vietu(as) sakaru sadales punktu ierīkošanai pie projektējamajām sakaru trasēm ekspluatācijai piemērotā vietā. | Nosacījums attiecināms galvenokārt uz būvprojektēšanas posmu. |
|  |  | - Pēc plānojuma izstrādes pieprasīt atzinumu no SIA “Tet”. Atzinumu pieprasīt SIA “Tet” portālā uzraugi.tet.lv. | Ņemts vērā. |
|  |  | - Noteikumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to sagatavošanas dienas. | Ņemts vērā. |
| 7. | Valsts meža dienests 04.10.2024. TAPI sistēmā | Veicot kamerālās pārbaudes par nekustamo īpašumu Attekas iela 26, Ādažos, Ādažu novadā (īpašuma kadastra Nr. 8044 007 0062) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0595, nekustamo īpašumu Attekas iela 45, Ādažos, Ādažu novadā (īpašuma kadastra Nr. 8044 007 0573) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0564, nekustamo īpašumu Attekas iela 45, Ādažos, Ādažu novadā (īpašuma kadastra Nr. 8044 007 0603) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0594 un nekustamo īpašumu Attekas iela B, Ādažos, Ādažu novadā (īpašuma kadastra Nr. 8044 007 0602) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0593, Meža valsts reģistrā par mežu šajos īpašumos dati nav, kā arī Valsts zemes dienestā nav reģistrēta meža zeme. Ievērojot iepriekš minēto, informējam, ka Valsts meža dienesta kompetencē nav sniegt informāciju un nosacījumus par teritorijām, kas nav meža zeme. | Pieņemts zināšanai, nosacījumi nav izvirzīti. |
| 8. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 10.10.2024. TAPI sistēmā | Pārvalde informē, ka Lokālplānojumam jāsatur informācija, kura raksturo: - būvju lietošanas veidus, izvietojumu, ugunsdrošības attālumus un piebrauktuves saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333). Piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem, augstums – ne mazāks par 4,25 metriem. Piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai apzīmē ar drošības/ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar obligāti piemērojamo Latvijas standartu LVS 446 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”, kā arī ceļu zīmēm (aizlieguma) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi”. | Ņemts vērā. |
|  |  | - ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes“ (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnijā noteikumiem Nr.326) (turpmāk – LBN 222-15) un to izpildei piemērojamiem standartiem. Jāparedz centralizēta ūdensapgādes sistēma ar cilpveida tīkliem. Uz ūdensvada maģistrālēm paredz aizvarus vai aizbīdņus atsevišķo posmu atvienošanai, gaisa vārstus ūdensvadu atgaisošanai un izlaides ūdensvadu iztukšošanai. Ugunsdzēsības hidrantu izbūve paredz aizsardzību pret sasalšanu ziemā. Ugunsdzēsības hidrantus ūdensvada tīklā izvieto tā, lai nodrošinātu katras ēkas vai būves ārējo ugunsdzēsību no vismaz diviem hidrantiem un vismaz trīs stundu laikā (izņemot LBN 222-15 minētos gadījumus). Ugunsdzēsības hidrantus izbūvē saskaņā ar Latvijas standartiem LVS EN 14339 “Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”, LVS EN 14384 “Virszemes ugunsdzēsības hidranti” un LVS 187 “Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības”. Jāņem vērā nepieciešamie ūdens patēriņi ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī saimnieciskām un sadzīves vajadzībām. Ūdens ņemšanas atrašanās vietas, kā arī piebraukšanas ceļus pie tām apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar Latvijas standarta LVS 446 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām. Apakšzemes ugunsdzēsības hidrantu aku vākus un virszemes ugunsdzēsības hidrantus krāso sarkanā (piemēram, RAL-3001) krāsā. | Ņemts vērā, lokālplānojuma risinājumi paredz pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Nosacījums attiecināms galvenokārt uz būvprojektēšanas posmu. |
|  |  | Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi var neparedzēt, ja pašvaldības noteiktās centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas teritorijā atsevišķi esošām mazstāvu dzīvojamām ēkām un savrupmājām, ja ne tālāk par 1000 metriem no tām atrodas ūdens ņemšanas vieta. | Ņemts vērā. |
|  |  | Vienlaikus vēršam uzmanību, ka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas nosaka Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”. | Ņemts vērā. |
| 8. | Valsts vides dienests 28.10.2024. TAPI sistēmā | Dienests izvirza sekojošus nosacījumus lokālplānojuma projekta izstrādei: - Lokālplānojuma risinājumus izvērtēt ilgtspējīgas attīstības stratēģijas kontekstā un nodrošināt atbilstību tai, t.sk. telpiskās attīstības vadlīnijām. | Lokālplānojuma risinājumu atbilstība ilgtspējīgas attīstības stratēģijai ir aprakstīta Paskaidrojuma rakstā. |
|  |  | - Uzrādīt vides dabas resursu un drošības aizsargjoslas, nosakot saimnieciskās darbības aprobežojumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam. | Aizsargjoslas lokālplānojuma teritorijā attēlotas atbilstoši Aizsargjoslu likumam un ņemot vērā Ādažu novada TP. |
|  |  | - Izstrādāt transporta kustības shēmu, uzrādīt piebraucamos ceļus, ielas lokālplānojuma teritorijā. | Lokālplānojuma risinājumi atspoguļoti Paskaidrojuma rakstā. |
|  |  | - Lokālplānojuma teritorijai izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju shēmu, paredzot pieslēgumu pie centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. | Izstrādāts plānotās ielas šķērsprofils, ņemot vērā LBN 008-14. |
|  |  | - Noteikt prasības apstādījumu un labiekārtojuma ierīkošanai. Lokālplānojuma teritorijā paredzēt vietu šķiroto atkritumu punkta izveidei vai norādīt, kuras būs tuvākās vietas šī pakalpojuma saņemšanai vietējiem iedzīvotajiem. | Prasības iekļautas TIAN. Atkritumu šķirošanas punkta vieta attēlota Paskaidrojuma raksta 4. nodaļā. |
|  |  | - Noteikt prasības lietus ūdeņu novadīšanai. | Prasības iekļautas TIAN. |
|  |  | - Izvērtēt blakus esošas Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) ietekmi (troksnis, gaisa piesārņojums, transporta plūsmas u.c.) uz plānoto dzīvojamo apbūvi un noteikt atbilstošas prasības TIAN negatīvo ietekmju mazināšanai/novēršanai. | R ietekme iekļauta Paskaidrojuma raksta 2.nodaļā. |
|  |  | Ņemot vērā likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pantā noteikto un MK noteikumu Nr.157 2. punktā norādītos plānošanas dokumentus, kuriem nepieciešams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums, Dienests secina, ka lokālplānojuma izstrādei nekustamajos īpašumos Attekas ielā 26 (zemes vienības ar kadastra apzīmējum 8044 007 0595), Attekas ielā 45 (zemes vienības ar kadastra apzīmējum 8044 007 0564) un Attekas ielā 47 (zemes vienības ar kadastra apzīmējum 8044 007 0594), Ādažos, Ādažu novadā nebūtu jāveic ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums, jo, izpildot Dienesta nosacījumus lokālplānojuma izstrādē nav paredzama būtiska ietekme uz vidi. Vēršam uzmanību, ka lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu plānošanas dokumentam pieņem Vides pārraudzības valsts birojs. | Ņemts vērā, sagatavojot iesniegumu Enerģētikas un vides aģentūrai, bij. Vides pārraudzības valsts birojam (turpmāk - EVA) 2025. gada aprīlī, par SIVN nepieciešamību. EVA 23.04.2025. ir pieņēmusi Lēmumu Nr. 10.2/21/2025 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”. |
|  |  | Dienests informē, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 59.punktu atzinuma sniegšanas termiņš varētu būt četras nedēļas. | Ņemts vērā. |
| 10. | Veselības inspekcija 07.03.2025. TAPI sistēmā | Lokālplānojuma projektēšanas gaitā paredzēt: - Lokālplānojuma izstrādāšanu, ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" un Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības; | Normatīvie akti ievēroti. |
|  |  | - 1997. gada 05. februāra Aizsargjoslu likuma ievērošanu; | Ņemts vērā. |
|  |  | - objektu izvietojumu - atbilstoši spēkā esošajiem būvniecības normatīviem un Ādažu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem; | Konkrēts objektu izvietojums jāparedz būvprojektā. |
|  |  | - centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ar perspektīvo būvju pieslēgumiem centralizētajiem pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas tīkliem: | Paredzēts pieslēgums pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas. |
|  |  | - inženierkomunikācijas tīklu projektēšanu ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumus Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"; | Prasība ievērota, izstrādāts plānotās ielas šķērsprofils, ņemot vērā LBN 008-14. |
|  |  | - teritorijas labiekārtošanu, paredzot piekļuves iespējas visiem jaunveidojamajiem zemesgabaliem. | Prasības iekļautas TIAN. |