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(A.Plūksna)
A.PLŪKSNA informē par papildu darbiem ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūvē Jaunkūlu ielas projektā. Lai veiktu grunts apmaiņu, jādemontē ūdensvads un kanalizācijas vads līdz 200 m garumā – papildus izmaksas sastāda ap 23 282.81 EUR, bez PVN. SIA “Ādažu ūdens” apņēmās nodrošināt kanalizācijas pārsūknēšanu pārbūves darbu laikā.
KOMISIJA debatē par ģeodēzijas kontrolurbumu veikšanas kvalitāti un atbilstību noteikumiem, kā arī par izmaksu nodrošināšanas risinājumiem.
KOMISIJA NOLEMJ: 
1. Uzdot SIA “Ādažu ūdens” segt ar esošā ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvi saistītās izmaksas. 
2. Uzdot APN precizēt papildu izmaksu summu grunts apmaiņas un ūdensapgādes sistēmas pārbūves veikšanai, sagatavot domes lēmumprojektu par grozījumiem projekta kopējās izmaksās un būvdarbu līgumā.
3. Izskatīt iespēju veikt Jaunkūlu ielas pārbūves būvprojekta ģeoloģijas sadaļas neatkarīgu ekspertīzi, lai izvērtētu projektētāja grunts izpētes darbu kvalitāti, pietiekamību un atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajām prasībām.

Komisijas priekšsēdētājs									G.Porietis
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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